## Лист1
Приложение № 1/Қосымша № 1
Закуп изделий медицинского назначения/Медициналық бұйымдарын сатып алу
№ лота | Наименование товара / Тауар атауы | Техническая характеристика (описание) товара / Тауарлар техникалық сипаттамасы (сипаттау) | Ед. изм./ өлшем бірлігі | Цена за ед./ Бірліктің бағасы | Кол-во/ Саны | Общая сумма, утвержденная для закупки, тг./ Сатып алуға мақұлданған жалпы сома, тг
1 | Аппарат сшивающий, линейный, эндоскопический одноразовый | Инструмент хирургический эндоскопический сшивающий универсальный EGIAUSTND с механизмом поворота и изгиба рабочей части, для прямых и изгибаемых кассет с длиной шва 30, 45, 60 мм. Предназначена для эндоскопического наложения двух тройных рядов титановых скобок с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Механизм поворота позволяет вращать рабочую часть кассеты на 360 0, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в 5 положениях в каждую сторону. Механизмы изгиба и поворота размещены на рукоятке аппарата. Аппарат без ножа и без упорной бранши (нож и упорная бранша вынесены в кассету). Единый двухсторонний механизм открытия аппарата и индикатор глубины прошивания на рукоятке аппарата. Аппарат обладает грасперным механизмом, позволяющим закрывать и открывать кассету нажатием и отталкиванием кольцевой ручки. Кольцевая ручка, предназначенная как для закрытия аппарата, так и для прошивания и рассечения тканей. Диаметр не более 12 мм. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассеты. Клавиша разблокировки и снятия кассеты находится на самой рукоятке. Шток длиной 16 см. Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке. | шт | 177900 | 20 | 3558000
2 | Бинт нестерильный | 7*14 | штука | 260 | 13918 | 3618680
3 | Бинт стерильный | 7*14 | штука | 320 | 13448 | 4303360
4 | Бинт эластичный медицинский | 3,0х100 мм средней растяжимости | шт | 950 | 106 | 100700
5 | Бинт эластичный медицинский | 5.0х120 мм средней растяжимости | шт | 1999 | 100 | 199900
6 | Бумага для видеопринтера УЗИ | Вид:термобумага UPP; размер ширина 110мм x длина 20м; Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) | рулон | 2500 | 314 | 785000
7 | Воздуховод ротовой (орофарингеальный) одноразовый | имеет физиологический изгиб трубки овального сечения, сплющенное в переднезаднем направлении и с косым срезом на внутреннем конце, замкнутый центральный канал, края воздуховода идеально гладкие, по цвету загубника (международная кодировка) различаются по размерам от 00 до 6 (размеры от 50 до 120 мм.) №6 | шт | 306 | 5 | 1530
8 | Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции | G 22 x 3½", 0.7 x 88 мм со срезом типа "Квинке", прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (черный) | шт | 912 | 90 | 82080
9 | Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции | G 25 x 3½", 0.5 x 88 мм со срезом типа "Квинке", прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (оранжевый) | шт | 912 | 82 | 74784
10 | Канюля назальная кислородная | стандартная, стерильная, однократного применения, длиной 2100 мм | шт | 270 | 13080 | 3531600
11 | Кассета (картридж) одноразовая изгибаемая клювовидная с ножом для аппарата сшивающего хирургического | GIA™ 45 мм. изгибаемый средне/утолщенный картридж с технологией Tri-Staple™, 6 шт в уп.инимизирует дистальное выдавливание тканей, требует меньшей силы сдавления, улучшает капиллярное питание шва. Клювовидный выступ на обратной бранше дает хирургу лучший обзор и доступ к зоне операции, обеспечивает диссекцию, манипуляции с тканями и сосудами в сложных случаях, совместим с гибким интродюсером. Упаковка индивидуальная, стерильная. Кассета предназначена для использования только с аппаратами Endo GIA EGIAUSHORT, EGIAUSTND, EGIAUXL, 030403, 030449 и EGIAUNIVXL. | шт | 754800 | 2 | 1509600
12 | Кассета (картридж) одноразовая изгибаемая клювовидная с ножом для аппарата сшивающего хирургического | GIA™ 60 мм. изгибаемый средне/утолщенный картридж с технологией Tri-Staple™, 6 шт. в уп. Клювовидный выступ на обратной бранше дает хирургу лучший обзор и доступ к зоне операции, обеспечивает диссекцию, манипуляции с тканями и сосудами в сложных случаях, совместим с гибким интродюсером. Упаковка индивидуальная, стерильная. Кассета предназначена для использования только с аппаратами Endo GIA EGIAUSHORT, EGIAUSTND, EGIAUXL, 030403, 030449 и EGIAUNIVXL. | шт | 1050000 | 5 | 5250000
13 | Кассета (картридж) одноразовая изгибаемая клювовидная с ножом для аппарата сшивающего хирургического перезаряжаемого (степлера) для создания двух тройных линейных скрепочных швов и рассечения ткани между ними | Endo GIA™ 30 мм. изгибаемый средне/утолщенный картридж с технологией Tri-Staple, 6 шт. в уп.кости при захвате и прошивании, улучшает компрессию тканей, минимизирует дистальное выдавливание тканей, требует меньшей силы сдавления, улучшает капиллярное питание шва. Клювовидный выступ на обратной бранше дает хирургу лучший обзор и доступ к зоне операции, обеспечивает диссекцию, манипуляции с тканями и сосудами в сложных случаях, совместим с гибким интродюсером. Упаковка индивидуальная, стерильная. Кассета предназначена для использования только с аппаратами Endo GIA EGIAUSHORT, EGIAUSTND, EGIAUXL, 030403, 030449 и EGIAUNIVXL." | уп | 990000 | 2 | 1980000
14 | Кассета из «Медицинская стерилизационная система STERRAD 100S c принадлежностями» | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора sterrad 100S. Уп.№5 | уп | 207000 | 15 | 3105000
15 | Катетер аспирационный | размер FG 10 однократного применения, стерильный, ровный с клапаном и вакуум контролем | шт | 102.05 | 580 | 59189
16 | Катетер аспирационный | размер FG 12 однократного применения, стерильный, ровный с клапаном и вакуум контролем | шт | 102.05 | 780 | 79599
17 | Катетер аспирационный | размер FG 14 однократного применения, стерильный, ровный с клапаном и вакуум контролем | шт | 102.05 | 25100 | 2561455
18 | Катетер перефирический с самоактивирующейся клип системой | размер 18G 1.1х33мм периферический внутривенный катетер с дополнительным инъекционным портом для длительного применения с защитной металлической клипсой. Скорость потока 61 мл/мин, цвет розовый | шт | 115 | 4225 | 485875
19 | Катетер перефирический с самоактивирующейся клип системой | размер 20G 1.1х33мм периферический внутривенный катетер с дополнительным инъекционным портом для длительного применения с защитной металлической клипсой. Скорость потока 61 мл/мин, цвет розовый | шт | 115 | 9060 | 1041900
20 | Катетер перефирический с самоактивирующейся клип системой | размер 22G 0.9х25мм периферический внутривенный катетер с дополнительным инъекционным портом для длительного применения с защитной металлической клипсой. Скорость потока 36 мл/мин, цвет синий | шт | 115 | 7335 | 843525
21 | Катетер перефирический с самоактивирующейся клип системой | размер 24G 0.7х19мм периферический внутривенный катетер с дополнительным инъекционным портом для длительного применения с защитной металлической клипсой. Скорость потока 22 мл/мин, цвет желтый | шт | 115 | 4035 | 464025
22 | Катетер Фолея двухходовой | СН 12, наружный диаметр, цветовая кодировка в соответствии с международными стандартами, для длительного (до 7 суток) дренирования мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. | шт | 290 | 130 | 37700
23 | Катетер Фолея двухходовой | СН 16, наружный диаметр, цветовая кодировка в соответствии с международными стандартами, для длительного (до 7 суток) дренирования мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. | шт | 290 | 2098 | 608420
24 | Катетер Фолея двухходовой | СН 18 наружный диаметр, цветовая кодировка в соответствии с международными стандартами, для длительного (до 7 суток) дренирования мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. | шт | 290 | 2114 | 613060
25 | Катетер Фолея двухходовой | СН 20 наружный диаметр, цветовая кодировка в соответствии с международными стандартами, для длительного (до 7 суток) дренирования мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. | шт | 290 | 130 | 37700
26 | Катетер центральный венозный двухканальный | стерильный , с принадлежностями для применения, катетер 7,0 Fr (G16/G16)*200 мм, | шт | 6400 | 320 | 2048000
27 | Катетер центральный венозный одноканальный | стерильныйl, с принадлежностями для применения, катетер 7,0 Fr (G14)*200 мм, | шт | 5400 | 200 | 1080000
28 | Катетер центральный венозный трехканальный | стерильный, с принадлежностями для применения, катетер 7,0 Fr (G16/G18/ G18)*200 мм, | шт | 8300 | 400 | 3320000
29 | Катетр для торакального дренажа | Торакальный катетер предназначен для интраоперационной постановки. Торакальный катетер имеет запаянный кончик для удобного захвата зажимом, который срезается после выведения катетера из плевральной полости, после чего устанавливается универсальный коннектор для соединения с удлинительной трубкой Противоположный конец катетера открытый, глазки расположены в шахматном порядке на протяжении 7,5см ( +-1,5см). Bзготовлен из термопластичного, стойкого к перегибам ПВХ. Cнабжен рентгенконтрастной прямой линией и разметкой по длине. Размер 24 F . Длина неменее 400 мм. | шт | 1610 | 200 | 322000
30 | Катетр для торакального дренажа | Торакальный катетер предназначен для интраоперационной постановки. Торакальный катетер имеет запаянный кончик для удобного захвата зажимом, который срезается после выведения катетера из плевральной полости, после чего устанавливается универсальный коннектор для соединения с удлинительной трубкой Противоположный конец катетера открытый, глазки расположены в шахматном порядке на протяжении 7,5см ( +-1,5см). Bзготовлен из термопластичного, стойкого к перегибам ПВХ. Cнабжен рентгенконтрастной прямой линией и разметкой по длине. Размер 28 F . Длина неменее 400 мм. | шт | 1610 | 200 | 322000
31 | Клапан внутрибронхиальный резиновый | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. D (наружный диаметр), мм – 10 d (внутренний диаметр), мм – 5,2 L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм – 8,6 | шт | 140000 | 5 | 700000
32 | Клапан внутрибронхиальный резиновый | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. D (наружный диаметр), мм – 11 d (внутренний диаметр), мм – 5,2 L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм –10,2 | шт | 140000 | 5 | 700000
33 | Клапан внутрибронхиальный резиновый | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. D (наружный диаметр), мм – 12 d (внутренний диаметр), мм – 5,2 L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм – 11,8 | шт | 140000 | 5 | 700000
34 | Клапан внутрибронхиальный резиновый | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. D (наружный диаметр), мм – 13 d (внутренний диаметр), мм – 5,2 L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм – 13,4 | шт | 140000 | 5 | 700000
35 | Клапан внутрибронхиальный резиновый | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. D (наружный диаметр), мм – 14 d (внутренний диаметр), мм – 5,2 L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм – 15 | шт | 140000 | 5 | 700000
36 | Клапан внутрибронхиальный резиновый | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. D (наружный диаметр), мм – 15 d (внутренний диаметр), мм – 5,2 L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм – 16,6 | шт | 140000 | 3 | 420000
37 | Клапан внутрибронхиальный резиновый | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. D (наружный диаметр), мм – 16 d (внутренний диаметр), мм – 5,2 L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм – 18,2 | шт | 140000 | 3 | 420000
38 | Комплект расходных материалов для получения плазмы | 1.Магистраль для сбора плазмы 620. Длина 183 см. Коннектор колокола - Для центрифужного колокола тип -625В.Магистраль - линия антикоагуляции со спайк-коннектором. Коннектор иглы соединение Луера. Метод стерилизации Этилендиоксид; 2.Контейнер для получения, транспортировки и хранения плазмы 692- мешок для сбора плазмы. Объём 1000мл. Метод стерилизации - этиленоксид. Коннектор - для подключения центрифужного колокола -625В; 3.Колокол для получения плазмы 625B- представляет собой бак центрифугирования, используемый в процедурах плазмафереза. Емкость бака- 275мл , метод стерилизации -облучение;4.Игла фистульная артериовенозная (с красным зажимом (артериальная игла), боковым отверстием, 16G (1,65*25*300мм), вращающимися крылышками, тип AVF 16Gx1 HTC-30R). Ультратонкая стенка иглы и силиконовое покрытие, уникальная технология обработки среза иглы обеспечивают минимальную травматизацию сосуда и предотвращают коагуляцию крови внутри канюли. Артериальная игла имеет боковое отверстие для предупреждения прилипания иглы к стенке сосуда. 5.Контейнер для консервации (420С)-Цитрат натрия - cтерильный, апирогенный раствор для антикоагуляции цельной крови во время автоматических аферезных процедур. ПВХ мешок с дополнительным наружным мешком. Маркировка СЕ. Порт -для спайк-коннектора. Емкость 250 мл. Состав: Цитрат натрия 40,000 г. Корректировка pH лимонной кислотой 0-0,0150 г. Вода для инъекций до 1000 мл | комплект | 16340 | 70 | 1143800
39 | Контур дыхательный без влагосборника | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый Compact II для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 2,0м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитно-тестирующей крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. Материал: полипропилен, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 70 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.Упаковка снабжена 1. тремя держателями -фиксаторами для шланга Состоит из: двух П-образных скоб, одной клипсы одинарной для удлинительного щланга и двойной клипсы для шлангов дыхательного контура, а также стандартного тест- колпачка с приливом фиксации на клипсе. Скобы могут устанавливаться на рельсе аппаратуры или фиксироваться на вертикальных поверхностях на "липучке". 2. Фильтр механический для дыхательных систем и кислородных концентраторов макс время использования до 168 часов Материалы: полипропилен, полиэтилен.Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от даты изготовления. | шт | 1498 | 3505 | 5250490
40 | Кран трехходовой инфузионный | одноразовый стерильный | шт | 140 | 18160 | 2542400
41 | Круг подкладной | резиновый надувной с втулкой с пробкой | шт | 3500 | 19 | 66500
42 | Кружка Эсмарха одноразовая | объем 2000 мл, в комплекте с одноразовым наконечником | шт | 684 | 4061 | 2777724
43 | Лента диаграммная для регистрации ЭКГ | Ширина ленты - 210 мм. Расстояние между складками (длина пачки) - 295 мм. В пачке - 150 листов, разделенных поперечной перфорацией. Цвет сетки - розовый. На термослое нанесена метка (чёрный квадратик). Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание). Толщина бумаги - 60 мкм. Плотность бумаги - 83 гр/м2. для электрокардиографа МАС 1600 | уп | 2160 | 85 | 183600
44 | Лента диаграммная для регистрации ЭКГ | Ширина ленты 210 мм; расстояние между складками (длина пачки) - 140 мм; в пачке 200 листов Чистая с меткой Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание). Плотность бумаги 70г/м2 для электрокардиографа ЕСG 1350К | уп | 1171 | 361 | 422731
45 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная | в индивидуальной герметичной упаковке 10м* 90 см. Поверхностная плотность г/м2 -30. Белизна,% не менее 80. Срок хранения 5 лет. | уп | 570 | 60 | 34200
46 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная | в рулоне 90 см*1000 м 100% хлопок, легкая, прозрачная, рыхлая, гигроскопичная. Поверхностная плотность г/м2 -30 | метр | 78 | 21000 | 1638000
47 | Маска высокой концентрации кислорода для взрослых с индикатором частоты дыхания и трубкой 1,8м | Маска в комплекте с трубкой и клапаном кислородная высокой концентрации для кислородной терапии. Маска лицевая для взрослых с носовым зажимом, с шариковым индикатором частоты дыхания и симметрично расположенным клапаном выдоха, с резервным мешком, с кислородным продольноармированным стандартным шлангом, длина не менее 1,8 м, с головным фиксатором.. Материал: полипропилен, полиэтилен, нержавеющая сталь. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 352 | 55 | 19360
48 | Маска для неинвазивной вентиляции, не вентилируемая для взрослых | Маска VariFit для неинвазивной вентиляции для СРАР и BiPAP, не вентилируемая, с анти-асфикционным клапаном, предназначены для использования с двухшланговой системой размер S | шт | 17029 | 303 | 5159787
49 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации | Силиконовые многоразовые маски представляет собой устройство, из силикона, и расположены на нос пациента или рот в прямом анестезии или кислорода газы или аэрозоли в верхних дыхательных путей. Повторное силикона МАСКА используется только для ограниченного использования, таких как клиники, больницы, скорая помощь, и по уходу на дому, не используется для отдыха или Цель спорта. 1. Высокоэффективный жидкий силиконовый каучук 2. Максимальная прочность и надежность, автоклавируемый до 134 ℃ 3. Мягкая и удобная подушка в анатомическом дизайне 4. Высокая прозрачность обеспечивает лучшее наблюдение пациента Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления Размер 5 | шт | 4120 | 200 | 824000
50 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации | Силиконовые многоразовые маски представляет собой устройство, из силикона, и расположены на нос пациента или рот в прямом анестезии или кислорода газы или аэрозоли в верхних дыхательных путей. Повторное силикона МАСКА используется только для ограниченного использования, таких как клиники, больницы, скорая помощь, и по уходу на дому, не используется для отдыха или Цель спорта. 1. Высокоэффективный жидкий силиконовый каучук 2. Максимальная прочность и надежность, автоклавируемый до 134 ℃ 3. Мягкая и удобная подушка в анатомическом дизайне 4. Высокая прозрачность обеспечивает лучшее наблюдение пациента Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления Размер 4 | шт | 4120 | 405 | 1668600
51 | Маска ларенгиальная одноразовая | Предназначены для проведения вентиляции легких в случаях когда интубация трахеи затруднительна или невозможна. Представляет собой надгортанный воздуховод с раздувной манжетой. №3 | шт | 5800 | 40 | 232000
52 | Маска ларенгиальная одноразовая | Предназначены для проведения вентиляции легких в случаях когда интубация трахеи затруднительна или невозможна. Представляет собой надгортанный воздуховод с раздувной манжетой. №4 | шт | 5800 | 40 | 232000
53 | Мат многослойный деконтаминационный, размер 90*115 см | размер мата 90*115 см. количеств в кейсе - 6 матов по 40 листов, цвет- синий | уп | 25000 | 24 | 600000
54 | Материал шовный М 2( 3/0) 75 см, игла колющая | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 2( 3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 20 мм длиной.Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной. | шт | 3500 | 800 | 2800000
55 | Материал шовный М 3,5(0) 75 см, игла режущая | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 3,5(0) 75 см. Нить окрашена. Игла режущая 1/2 окружности, 31 мм длиной. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла режущая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. | шт | 3500 | 320 | 1120000
56 | Материал шовный М 4(1) 75 см, игла колющая | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 4(1) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 31 мм длиной. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. | шт | 3500 | 1050 | 3675000
57 | Материал шовный М 5(2) 75 см, игла колющая | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 5(2) 75 см. Нить окрашена. Игла Колюще-режущая1/2 окружности, 45 мм длиной. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 44,5 до 45,5 мм длиной. | шт | 3500 | 400 | 1400000
58 | Материал шовный хирургический стерильный | 2(6 метрик) нить рассасывающаяся, цвет желтый . игла 45мм., 1/2 колющая, длина - не менее 75 см. (изготовливается из очищенной соединительной ткани). | шт | 520 | 100 | 52000
59 | Материал шовный хирургический стерильный | USP- 1,метрик 4 длина 150см.стерильный - нить полиамидная неокрашенная без иглы, Полиамид - нить не рассасывающаяся цвет белый | шт | 160 | 200 | 32000
60 | Набор для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису | Тонкостенная иглапункционная игла со срезом 3.35 x 78 мм,Катетер из полиуретана Цертон, 2.7 x 450 мм, Рентгеноконтрастный, с заглушкой и защитным чехлом, Двойной возвратный клапан с коннектором, Пакет для сбора жидкости 2.0 л,Шприц Омнификс 60 мл, Люэр лок ,Трехходовой кран Дискофикс, белый, удлинитель 100 мм. | шт | 16500 | 56 | 924000
61 | Набор для пункции плевральной полости | Комплектация:пункционная игла 1.8х80мм, удлинитель с винтовым коннектором, трехкомпонентный шприц 60мл Люер Лок, трехходовой кран, пакет для сбора жидкости 2л, соединительная трубка 90см Плеврофикс | уп | 4700 | 375 | 1762500
62 | Набор для эпидуральной анестезии | Фиксатор эпидурального катетера, игла Тоухи, эпидуральный катетер,коннектор для эпидурального катетера, эпидуральный фильтр,шприц. Размер иглы 18G | шт | 4726 | 36 | 170136
63 | Набор перфузионный | Игла-бабочка Greiner Vacuette с луэр-адаптером и держателем длина катетера 19 см 21G x 3/4'' 0,8 * 19 мм, зеленые крылышки | шт | 60 | 1980 | 118800
64 | Набор реагентов для определения антигенов и антител Резус ккрови человека | раствор полиглюкина 33% 10 мл | уп | 28875 | 18 | 519750
65 | Натрия цитрат | 4% 250,0 мл из комплекта PSI | фл | 5940 | 80 | 475200
66 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые | 185 мм – медицинский инструмент для разрезания повязок (Н-230) | шт | 4620 | 11 | 50820
67 | Ножницы для снятия швов | Прямые 170мм | шт | 1550 | 17 | 26350
68 | Перчатки хирургические стерильные | специальные ортопедические, из каучукового латекса,неопудренные, с полимерным покрытием, с утолщенными стенками, устойчивые к прокалыванию и разрывам. Цвет коричневый, Поверхность: легко текстурированная размер 6,5 | пара | 693 | 100 | 69300
69 | Перчатки хирургические стерильные | специальные ортопедические, из каучукового латекса,неопудренные, с полимерным покрытием, с утолщенными стенками, устойчивые к прокалыванию и разрывам. Цвет коричневый, Поверхность: легко текстурированная размер 7,0 | пара | 693 | 200 | 138600
70 | Перчатки хирургические стерильные | специальные ортопедические, из каучукового латекса,неопудренные,с полимерным покрытием, с утолщенными стенками, устойчивые к прокалыванию и разрывам. Цвет коричневый, Поверхность: легко текстурированная размер 7,5 | пара | 693 | 200 | 138600
71 | Перчатки хирургические стерильные | специальные ортопедические, из каучукового латекса,неопудренные, с полимерным покрытием, с утолщенными стенками, устойчивые к прокалыванию и разрывам. Цвет коричневый, Поверхность: легко текстурированная размер 8,0 | пара | 693 | 300 | 207900
72 | Пинцет анатомический | L 200 мм | шт | 1601 | 17 | 27217
73 | Пленка термографическая | размер 35x43 №100 для сухой печати с высоким контрастом высокой оптической плотностью (DRYSTAR DT2B) | уп | 63000 | 20 | 1260000
74 | Регулятор гравитационной скорости инфузии SURUFLOV 150см | внутривенный регулятор подачи инфузии барабанного типа с градуировкой скорости введения мл/ч с инфузионной магситралью и портом для дополнительных инфузий шприцем, на концах магистрали коннекторы в виде Люер.Порт выдерживает до 10 проколов | шт | 325 | 5300 | 1722500
75 | Система дренажная однобаночная для дренирования плевральной полости | Объем не менее 2,7л. Высота не более 25 см. Большая площадь нижней поверхности – не менее 185 см2 для устойчивого положения на полу. Пластиковый небьющийся корпус. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с шагом не более 25 мл, цифровым обозначением с шагом не более 100 мл. Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки должен прилегать вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. Наличие специального коннектора -диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства типа Дрентэк. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка. Возможность комплектации с портативным вакуум-аспиратором. | шт | 11240 | 230 | 2585200
76 | Система дренажная однобаночная для дренирования плевральной полости. "Гармошка" | Дренажная емкость с объемом не менее 400мл, не более 550 мл. Предназначены для активного дренирования ран. Дренаж раневого отделяемого происходит под действием разрежения, создаваемого при расправлении эластичных стенок «гармошки» и металлической пружины, установленной внутри ее. Снабжена антирефлюксными клапанами. | шт | 1692 | 40 | 67680
77 | Система закрытая аспирационная | для аспирации трахеобронхиального секрета и мокроты из респираторного тракта пациента, находящихся на длительном ИВЛ 72 часа, двухпросветнпя, с Т коннектором для трубки, длина 570 мм размер 14 Fr | щт | 11800 | 410 | 4838000
78 | Система закрытая аспирационная | для аспирации трахеобронхиального секрета и мокроты из респираторного тракта пациента, находящихся на длительном ИВЛ 72 часа, двухпросветнпя, с Т коннектором для трубки, длина 570 мм размер 12 Fr | щт | 11800 | 400 | 4720000
79 | Скальпель хирургический | стерильный, однократного применения, с лезвиями № 11; лезвия — специальная нержавеющая или карбоновая сталь; пластиковая ручка держатель, с защитным колпачком из углеродистой стали | шт | 80.3 | 755 | 60626.5
80 | Скальпель хирургический | стерильный, однократного применения, с лезвиями № 23; лезвия — специальная нержавеющая или карбоновая сталь;пластиковая ручка держатель,с защитным колпачком из углеродистой стали | шт | 80.3 | 3560 | 285868
81 | Соединитель контура дыхательного | для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др.с возможностью санации и бронхоскопии. Соединитель конфигурируемый угловой 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным двойным портом колпачком «FLIP TOP» 7,6/9,5мм, с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 75 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 618 | 5120 | 3164160
82 | Теплообменник к устройству для согревания инфузионых растворов и крови. | Биологически инертный поливинилхлорид, видоизмененная PVC инфузионно-трансфузионная линия, длиной 2,4 м, первичный объем заполнения магистрали(в мл) - 17,4, коннекция в инфузионного канала Luer-Lock. Индивидуальная стерильная упаковка по 1 блистеру, в коробке количество блистеров - 30 шт. к аппарату «HOTLINE» | шт | 12780 | 40 | 511200
83 | Тест на алкоголь | Полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне. Каждый комплект состоит из 25 полосок, упакованных в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем, и цветовой шкалы. | уп | 5500 | 29 | 159500
84 | Трубка для дренажа силиконовая метражная | трубка силиконовая метражная, размер O.D.12,0 мм, I.D.9,0мм, длина по 25 м и более. | метр | 2200 | 240 | 528000
85 | Трубка насоса | длина 120 см,для бескобового инжектора Ulrich, для КТ ислледований (в упаковке 100 штук) | шт | 15400 | 40 | 616000
86 | Трубка пациента | длина 250 см, с 2-мя обратными клапанами,для бескобового инжектора Ulrich, для КТ ислледований (в упаковке 100 штук) | шт | 2200 | 90 | 198000
87 | Трубка трахеостомическая с санацией надманжеточного пространства | Стерильная трубка с манжетой большого давленияи дополнительным просветом для аспирации выделений внутренний диаметр 7,5 мм, наружный диаметр 9,7 мм,длина 80 мм, манжета диаметром 27 мм | шт | 8945 | 135 | 1207575
88 | Трубка трахеостомическая с санацией надманжеточного пространства | Стерильная трубка с манжетой большого давленияи дополнительным просветом для аспирации выделений внутренний диаметр 8,5 мм, наружный диаметр 11 мм,длина 91 мм, манжета диаметром 31 мм | шт | 8945 | 495 | 4427775
89 | Трубка трахеостомическая с санацией надманжеточного пространства | Стерильная трубка с манжетой большого давленияи дополнительным просветом для аспирации выделений внутренний диаметр 7 мм, наружный диаметр 9,7 мм,длина 80 мм, манжета диаметром 27 мм | шт | 8945 | 15 | 134175
90 | Трубка трахеостомическая с санацией надманжеточного пространства | Стерильная трубка с манжетой большого давленияи дополнительным просветом для аспирации выделений внутренний диаметр 8 мм, наружный диаметр 11 мм,длина 91 мм, манжета диаметром 31 мм | шт | 8945 | 255 | 2280975
91 | Трубка трахеостомическая с санацией надманжеточного пространства | Стерильная трубка с манжетой большого давленияи дополнительным просветом для аспирации выделений внутренний диаметр 9 мм, наружный диаметр 12,3 мм,длина 92 мм, манжета диаметром 34 мм | шт | 8945 | 250 | 2236250
92 | Трубка эндобронхиальная двухпросветная | двухпросветная, для раздельной вентиляции левая, внешний диаметр 37.0 mm (1) 37 L | шт | 20000 | 10 | 200000
93 | Трубка эндобронхиальная двухпросветная | двухпросветная, для раздельной вентиляции левая, внешний диаметр 37.0 mm (1) 37 R | шт | 20000 | 10 | 200000
94 | Трубка эндобронхиальная двухпросветная | двухпросветная, для раздельной вентиляции левая, внешний диаметр 35.0 mm (1) 35 R | шт | 20000 | 24 | 480000
95 | Трубка эндобронхиальная двухпросветная | двухпросветная, для раздельной вентиляции левая, внешний диаметр 35.0 mm (1) 35 L | шт | 20000 | 24 | 480000
96 | Трубка эндотрахеальная с каналом для надманжеточной аспирации | внутренний диаметр 8,5 мм с манжетой и дополнительным просветом для аспирации субглоточного пространства | шт | 296 | 740 | 219040
97 | Трубка эндотрахеальная с каналом для надманжеточной аспирации | внутренний диаметр 9 мм с манжетой и дополнительным просветом для аспирации субглоточного пространства | шт | 296 | 260 | 76960
98 | Трубка эндотрахеальная с каналом для надманжеточной аспирации | внутренний диаметр 7,5 мм с манжетой и дополнительным просветом для аспирации субглоточного пространства | шт | 296 | 200 | 59200
99 | Трубка эндотрахеальная с каналом для надманжеточной аспирации | внутренний диаметр 8 мм с манжетой и дополнительным просветом для аспирации субглоточного пространства | шт | 296 | 380 | 112480
100 | Удлинитель к насосу инфузионному шприцевому | светонепроницаемый, объем заполнения 1,57 мл. Материал полиэтилен (РЕ), не содержит Latex, PVC и DEHP, соединение Luer Lock, устойчива к давлению до 2 бар, длина 150 см | шт | 800 | 300 | 240000
101 | Фильтр механический для дыхательных систем и кислородных концентраторов | Фильтр контура дыхательного вирусобактериальный механический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и кислородных концентраторов Air-Guard Clear. Складчатый механический гидрофобный, в прозрачном корпусе, коннекция 22F - 22 М/15F. Эффективность фильтрации: не менее 99,9999%, сопротивление потоку при 30 л/мин не более0,7 см Н2О, компрессионный объем не более 120 мл, масса не более 56 г, минимальный дыхательный объем не менее 200 мл. Эффективное время работы не мнее 168часов. Материал: полипропилен, неорганические керамические волокна гидрофобные. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 2625 | 1000 | 2625000
102 | Фильтр дыхательного контура | Фильтр дыхательного контура, бактериовирусный и тепло-влаго обменным эффектом HME, с портом для мониторинга газа, стерильный. Эффективность бактериальной фильтрации 99,998%, вирусной фильтрации 99,9998%.Объем мертвого пространства 82 мл. | шт | 378 | 500 | 189000
103 | Фильтр-канюля аспирационная и инъекционная для многодозных флаконов | Фильтр-канюли аспирационные и инъекционные для многодозных лаконов с воздушным фильтром 0,45 мкм зеленого цвета | шт | 394 | 3150 | 1241100
104 | Цоликлоны Анти А | Цоликлоны выпускаются в жидкой форме в пластиковых флаконах объёмом 10 мл с капельницей или в стеклянных флаконах объёмом 5 мл. Цоликлон Анти-А — красного цвета, Анти-В — синего и Анти-АВ — бесцветный. | уп | 520 | 40 | 20800
105 | Цоликлоны Анти В | Цоликлоны выпускаются в жидкой форме в пластиковых флаконах объёмом 10 мл с капельницей или в стеклянных флаконах объёмом 5 мл. Цоликлон Анти-А — красного цвета, Анти-В — синего и Анти-АВ — бесцветный. | уп | 520 | 40 | 20800
106 | Цоликлоны Анти Д | Цоликлоны выпускаются в жидкой форме в пластиковых флаконах объёмом 10 мл с капельницей или в стеклянных флаконах объёмом 5 мл. Цоликлон Анти-А — красного цвета, Анти-В — синего и Анти-АВ — бесцветный. | уп | 604 | 40 | 24160
107 | Чехлы для столов стерильные | стерильные ; материал СМС, плотность 40г/м2, 150х70см. | шт | 1075 | 540 | 580500
108 | Чехлы для столов стерильные | стерильные ; материал СМС, плотность 40г/м2, 75х50см. | шт | 800 | 220 | 176000
109 | Чехлы для эндоскопов стерильные | Стерильные, ПЭВД, плотность 60.,240х13см. | шт | 750 | 50 | 37500
110 | Шприц Жанэ | объем 150 мл,трехкомпонентный, шкала до 160 мл, цена деления - 1 мл.Тип канюли - под желудочный зонд | шт | 355 | 9975 | 3541125
111 | Шприц к шприцевому насосу | стандарт, объем 50 мл, соединение Luer Lock, поршень с двумя уплотнительными кольцами, аспирационная игла в комплекте, цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена, не содержит Latex, PVC и DEHP | шт | 160 | 35600 | 5696000
112 | Шприц одноразовый | 2 мл с иглой 23Gx1 | штука | 8.22 | 208700 | 1715514
113 | Шприц одноразовый | 10 мл 3-х компонентные | шт | 16.94 | 207300 | 3511662
114 | Шприц одноразовый | 20 мл 3-х компонентные | шт | 27.5 | 172365 | 4740037.5
115 | Шприц одноразовый | 5 мл 3-х компонентные | шт | 13 | 145480 | 1891240
116 | Шприцы для КЩС | Шприц 1 мл с гепарином с иглой (прилагается 25 х 5/8" игл), 50 шт/уп | уп | 17500 | 5 | 87500
117 | Электрод для проведения мониторирования по Холтеру | одноразовый электрод d = 50мм, материал электрода ― "FOAM" (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя) | шт | 31.5 | 23180 | 730170
118 | Баллон с калибровочным газом 1 для анализатора .ABL800 | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | шт | 194980 | 4 | 779920
119 | Баллон с калибровочным газом 2 для анализатора .ABL800 | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800. Давление 34 бар | шт | 194980 | 3 | 584940
120 | Вата | 100 г нестерильная | шт | 287 | 470 | 134890
121 | Воздуховод ротовой (орофарингеальный) одноразовый | имеет физиологический изгиб трубки овального сечения, сплющенное в переднезаднем направлении и с косым срезом на внутреннем конце, замкнутый центральный канал, края воздуховода идеально гладкие, по цвету загубника (международная кодировка) различаются по размерам от 00 до 6 (размеры от 50 до 120 мм.) №5 | шт | 306 | 12 | 3672
122 | Воздуховод ротовой (орофарингеальный) одноразовый | имеет физиологический изгиб трубки овального сечения, сплющенное в переднезаднем направлении и с косым срезом на внутреннем конце, замкнутый центральный канал, края воздуховода идеально гладкие, по цвету загубника (международная кодировка) различаются по размерам от 00 до 6 (размеры от 50 до 120 мм.) №3 | шт | 306 | 12 | 3672
123 | Воздуховод ротовой (орофарингеальный) одноразовый | имеет физиологический изгиб трубки овального сечения, сплющенное в переднезаднем направлении и с косым срезом на внутреннем конце, замкнутый центральный канал, края воздуховода идеально гладкие, по цвету загубника (международная кодировка) различаются по размерам от 00 до 6 (размеры от 50 до 120 мм.) №4 | шт | 306 | 12 | 3672
124 | Гель для УЗИ | 5 л | канистра | 2580 | 2 | 5160
125 | Жгут кровоостанавливающий |  | шт | 485 | 124 | 60140
126 | Игла забора для анализатора ABL 800 | Зонд для забора проб из капилляра/шприца в анализаторах серии ABL800. Представляет собой стальной цилиндр с диаметром основания 3 мм и длиной 50 мм | штука | 331535 | 1 | 331535
127 | Кальция хлорид 0,2М 5 мл | Флакон содержит 5 мл 0,2М раствора хлорида кальция. Применяется для рекальцификации цитратной пробы крови | фл | 5601 | 10 | 56010
128 | Камеры увлажнения воздуха | к аппарату высокопоточной кислородной терапии O2FLO | шт | 6990 | 590 | 4124100
129 | Катетер аспирационный | размер FG 16 однократного применения, стерильный, ровный с клапаном и вакуум контролем | шт | 102.05 | 15000 | 1530750
130 | Катетер аспирационный | размер FG 6 однократного применения, стерильный, ровный с клапаном и вакуум контролем | шт | 102.05 | 300 | 30615
131 | Катетер аспирационный | размер FG 8 однократного применения, стерильный, ровный с клапаном и вакуум контролем | шт | 102.05 | 300 | 30615
132 | Катетер перефирический с самоактивирующейся клип системой | размер16G 1.7х50мм периферический внутривенный катетер с дополнительным инъекционным портом для длительного применения с защитной металлической клипсой. Скорость потока 196 мл/мин, цвет серый | шт | 115 | 1625 | 186875
133 | Катетер Фолея | 2- ходовой однократного применения стерильный, размерами10 FR/CH, стандартный | шт | 290 | 80 | 23200
134 | Катетер Фолея | 2- ходовой однократного применения стерильный, размерами 6 FR/CH, стандартный | шт | 290 | 60 | 17400
135 | Катетер Фолея | 2- ходовой однократного применения стерильный, размерами 8 FR/CH, стандартный | шт | 290 | 60 | 17400
136 | Катетер Фолея | 2- ходовой однократного применения стерильный, размерами14 FR/CH, стандартный | шт | 290 | 34 | 9860
137 | Катетер центральный венозный двухканальный | Набор с одноканальным венозным катетером для педиатрии и неонатологии для постановки по Сельдингеру. Катетер из полиуретана марки Цертон. Непрозрачный, Rg- контрастный по всей длинне, с мягким наконечником: 18G, Наружный диаметр катетера 1.2mm. каналы 22/22G. Длинна 20см. Надежный фиксатор с прозрачным держателем для крыльев, не требует подшивания. Проводник с гибким j-наконечником в эргономичном держателе. Игла сельдингера 21G/(0.8*38мм). Удлинительная инфузионная линия. Безигольные конекторы сейфсайт. Стерильный скальпель и соединительный ЭКГ кабель.Paed S420 | шт | 20680 | 20 | 413600
138 | Катетер центральный венозный двухканальный | Набор с двухканальным катетером для катетеризации полой вены по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера Состав набора: Игла Сельдингера = S Изгибоустойчивый проводник с гибким J-наконечником Шприц Омнификс® Люэр Лок, 5 мл Скальпель Дилататор Двухканальный катетер Изготовлен из ПУР Мягкий кончик Rg-контрастный, непрозрачный Разметка для контроля положения катетера Цветовая кодировка соединений Люэр лок с коннекторами СэйфСайт Передвижные регулируемые крылья для фиксации катетера (только катетеры длиной 20 см) Соединительный ЭКГ-кабель Paed S 513 | шт | 24996 | 20 | 499920
139 | Контроль качества, уровень 1 | В каждой упаковке находится 12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаCl2 0.2М | фл | 50009 | 1 | 50009
140 | Контроль качества, уровень 2 | В каждой упаковке находится 12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаCl2 0.2М | фл | 50009 | 1 | 50009
141 | Контур дыхательный педиатрический 15мм 1,6м c соединением 22мм без провода нагрева с влагосборниками, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм в комплекте зубной аспирационной щёткой OroCare Mini | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный базовый реверсивный циркуляционный гофрированный Flextube с двумя влагосборниками для детей. Диаметр не более 15 мм, длиной не менее 1,6 м. Сопротивление контура при 60 л/мин не более 19,3 мбар, комплпенс не более 4,4 мл/мбар/м, утечка - 0 мл/мин. На пациента Y-образный параллельный соединитель с портами с фиксированными заглушками с внутренним диаметром не более 7,6 мм. Соединение на пациента 22М/15F, на коннекторе тест- защитный колпачёк. Контур равноплечный - влагосборники установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Влагосборники самогерметизирующиеся разборные. Объём колбы влагосборников не менее 70 мл. Клапан влагосборников поворотного типа, угол поворота при снятии колбы не более 15 град. Дополнительный шланг длиной не менее 0,4 м. Соединения контура на аппарат 22F - жёсткие: 22М - вдох, 15М - выдох, на камеру увлажнения 22F. Принадлежности: соединитель жёсткий 22М-22М, эластомерные 22F-22F и 22F-15F. Масса контура 289 г. Материал: РЕ, РР, TPE, LDPE, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. В упаковочном ящике 10 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет | шт | 10146 | 360 | 3652560
142 | Кюветы и стержни с гепариназой | Кюветы и стержки не стерильные. Кюветы и стержни изготовлены из органического пластика с покрытием из гепаринзы. Расщепление гепарина, позволяющее оценить эффективность гепаринотерапии, вклад гепарина в гипокоагуляционное состояние,20 штук в упаковке | уп | 112087 | 50 | 5604350
143 | Маска аэрозольная маска ЭКО для детей с регулируемым клапаном Вентури Silinte два диапазона, концентрация 26-50% и трубкой 1,8 м | Маска аэрозольная ЭКО в комплекте с трубкой и клапаном регулируемым Silente для кислородотерапии, для детей. Маска аэррозольная детская для кислородотерапии средней концентрации с профилированной манжетой с армированием в носовой области, с головным эластомерным устройством фиксации, с атравматичными гибкими краями, с смесеобразующими отверстиями симметричными продольно - профилированными лицевыми и подбородочными. Клапан Вентури регулируемый Silente двухдиапазонный: 1. 26-35% для потока 3-2 л/мин; 2. 40-50% для потока 10-15 л/мин., малошумный, с поворотным устройством регулировки диапазона и уставок процентного содержания кислорода. Кислородная трубка продольноармированная длина 2,1м. Материал: полипропилен, полиэтилен. Без ПВХ. Комплект экологически чистый при производстве и утилизации. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 40шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 2500 | 120 | 300000
144 | Маска кислородная маска ЭКО для взрослых с трубкой кислородной 2,1 м. | Маска кислородная взрослая для кислородотерапии средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Маска Eco под подбородок (положение "сидя-лёжа"), с головным эластомерным устройством фиксации, , с атравматичными гибкими краями, с смесеобразующими отверстиями симметричными продольно профилированными лицевыми и подбородочными, с кислородной продольноармированной трубкой 2,1м.Материал: полипропилен, полиэтилен.Без ПВХ.Экологически чистая при производстве и утилизации.Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 45шт.Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 965 | 3880 | 3744200
145 | Материал шовный хирургический | синтетический рассасывающийся стерильный шовным материалом, изготовлен из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. USP 3/0metric 1,5 75см с иглой 17мм/1/2 | шт | 2100 | 500 | 1050000
146 | Материал шовный хирургический | синтетический рассасывающийся стерильный шовным материалом, изготовлен из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. USP 4/0metric 1,5 75см с иглой 17мм/1/2 | шт | 2100 | 500 | 1050000
147 | Мембраны для Ca-электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 672980 | 1 | 672980
148 | Мембраны для Cl-электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 672980 | 1 | 672980
149 | Мембраны для K-электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 672980 | 1 | 672980
150 | Мембраны для Na-электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 672980 | 1 | 672980
151 | Мембраны для глюкозного электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 250995 | 3 | 752985
152 | Мембраны для лактатного электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 672980 | 1 | 672980
153 | Мембраны для рCО2-электрода для анализатора .ABL801 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 443790 | 1 | 443790
154 | Мембраны для рО2-электрода для анализатора .ABL802 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 443790 | 1 | 443790
155 | Мембраны для: референтного электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 672980 | 1 | 672980
156 | Мочеприемник 2000 мл | 2000 мл, мешок мочеприемника с градуировкой на лицевой стороне, шкала деления 50-100 мл, с гипоаллергенным липким фиксирующим устройством | шт | 157 | 2120 | 332840
157 | Набор перфузионный | Игла-бабочка Greiner Vacuette с луэр-адаптером и держателем длина катетера 19 см 23G x 3/4'' 0,8 * 19 мм, желтые крылышки |  | 90 | 2160 | 194400
158 | Планшет для определения группы крови | Пластиковый планшет 190х290 мм для определения групп крови и проведения проб. Поверхность планшета обладает свойством формировать правильную плоскую каплю. Лунки имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Буквенно-цифровая маркировка облегчает организацию регистрации анализа. | шт | 800 | 5 | 4000
159 | Пробирки с каолином | 25 пластиковых пробирок с напылением на внутренние стенки каолина. Каолин - белый порошок желтоватого или сероватого цвета, жирный на ощупь. Нерастворим в воде и разведенных кислотах. | уп | 56013 | 100 | 5601300
160 | Раствор гипохлорита для анализатора ABL 800 | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | флакон | 70285 | 1 | 70285
161 | Раствор для автоматического контроля качества для анализатора ABL 800 | уровень 1, 30 ампул, система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | 209735 | 2 | 419470
162 | Раствор для автоматического контроля качества для анализатора ABL 800 | уровень 2, 30 ампул, система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | 209735 | 2 | 419470
163 | Раствор для автоматического контроля качества для анализатора ABL 800 | уровень 3, 30 ампул, система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | 209735 | 2 | 419470
164 | Раствор для автоматического контроля качества для анализатора ABL 800 | уровень 4, 30 ампул, система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | 209735 | 2 | 419470
165 | Раствор калибровочный для анализатора .ABL800 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | фл | 89400 | 12 | 1072800
166 | Раствор калибровочный для анализатора .ABL800 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | фл | 89400 | 12 | 1072800
167 | Раствор калибровочный по гемоглобину для анализатора .ABL800 | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | фл | 75080 | 1 | 75080
168 | Раствор очистной для анализатора .ABL800 | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | фл | 89400 | 8 | 715200
169 | Тепловлагообменник для трахеостом | Тепловлагообменник для пациентов для сохранения тепла и влаги в дыхательной смеси при спонтанном дыхании. Тепловлагообменник типа "искусственный нос" для трахеостомы, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку при 30 л/мин не более 0,2см Н2О, при 60 л/мин не более 0,7см Н2О, объём не более 19мл, масса не более 8г. Применим для пациентов с дыхательным объёмом в диапазоне 50 - 100 мл. Форма - цилиндрическая. Размеры: максимальный диаметр не более 26 мм, высота (длина) цилиндра не более 42 мм. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая или стерильная. В упаковочном ящике 25 шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления. | шт | 624 | 840 | 524160
170 | Термобумага для анализатора ABL 800 | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. | уп | 48900 | 18 | 880200
171 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой | № 3,5 Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 3,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 8121 | 12 | 97452
172 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой | № 4 Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 4,0 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 8121 | 12 | 97452
173 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой | №3 Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 3,0 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 8121 | 12 | 97452
174 | Трахеостомическая трубка для детей с манжетой | №4,5 Трахеостомическая трубка для детей с манжетой, размер 4,5 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом. Срок годности: 5 лет. | шт | 8121 | 12 | 97452
175 | Трубка эндотрахеальная с каналом для надманжеточной аспирации | внутренний диаметр 2 мм с манжетой и дополнительным просветом для аспирации субглоточного пространства | шт | 6944 | 36 | 249984
176 | Трубка эндотрахеальная с каналом для надманжеточной аспирации | внутренний диаметр 3 мм с манжетой и дополнительным просветом для аспирации субглоточного пространства | шт | 6944 | 36 | 249984
177 | Трубка эндотрахеальная с каналом для надманжеточной аспирации | внутренний диаметр 3,5 мм с манжетой и дополнительным просветом для аспирации субглоточного пространства | шт | 6944 | 72 | 499968
178 | Трубка эндотрахеальная с каналом для надманжеточной аспирации | внутренний диаметр 4 мм с манжетой и дополнительным просветом для аспирации субглоточного пространства | шт | 6944 | 36 | 249984
179 | Трубка эндотрахеальная с каналом для надманжеточной аспирации | внутренний диаметр 4,5мм с манжетой и дополнительным просветом для аспирации субглоточного пространства | шт | 6944 | 36 | 249984
180 | Трубка эндотрахеальная с каналом для надманжеточной аспирации | внутренний диаметр 5мм с манжетой и дополнительным просветом для аспирации субглоточного пространства | шт | 6944 | 12 | 83328
181 | Фиксатор для эндотрахеальных трубок L Размер подходящих эндотрахеальных трубок:7.0-7.5 Длина ленты фиксатора, см: 60 +/- 3 см | Изделие предназначено для фиксации и предотвращения смещения эндотрахеальной трубки. Фиксацию трубки можно осуществить при любом положении пациента. Фиксатор изготовлен из имплатационно-нетоксичного поливинилхлорида. Прочность конструкции позволяет предохранить эндотрахеальную трубку от повреждения и пережатия зубами пациента. Ограничительные пластины предупреждают чрезмерно глубокое введение фиксатора. На пластинах располагаются специальные выступы для крепления эластановой ленты-фиксатора. Трубка эндотрахеальная вставляется в специальный желоб, над которым есть канал для катетера, что даёт возможность одновременной фиксации трубки с желудочным или аспирационным катетером. Изделие стерильное, предназначенное для одноразового применения в индивидуальной упаковке. Стерилизация оксидом этилена | шт | 861 | 276 | 237636
182 | Фиксатор для эндотрахеальных трубок XL Размер подходящих эндотрахеальных трубок:8.0-8.5 Длина ленты фиксатора, см: 60 +/- 3 см | Фиксатор для эндотрахеальных трубок XL Размер подходящих эндотрахеальных трубок:8.0-8.5 Длина ленты фиксатора, см: 60 +/- 3 см | шт | 861 | 552 | 475272
183 | Электроды детские для ЭКГ | Электрод одноразовый Skintact F ?261 диаметр 26 мм. Применяется как для кратковременного наблюдения и диагноза так и при эргометрии в случаях неотложной скорой помощи при длительном мониторировании в условиях медицинских учреждений для детей. Масса электродов не более 1,2 г! Разность электродных потенциалов наводки артефактов не более 10 мВ! Полное сопротивление электрода не более 500 Ом! Материал носителя - высококачественный непроницаемый для жидкости вспененный полиэтилен на основе пенополиуретана, не вызывающий аллергических реакций. Твердый двухкомпонентный гель Aqua Tac длительного действия фирмы Leonhard Lang GmbH (Австрия) менее подверженный высыханию и способствующий лучшему прилипанию электрода. Элемент датчика - хлорид серебра, обеспечивает безупречное отведение токов сердца. Подробнее: https://shtuchkaopt.ru/p487316857-elektrody-dlya-ekg.html | шт | 78 | 2160 | 168480
| итого |  |  |  |  | 187870212
Директор Цепке А.Б.