## Лист1
Приложение № 1/Қосымша № 1
Закуп изделий медицинского назначения/Медициналық бұйымдарын сатып алу
№ лота | Наименование товара / Тауар атауы | Техническая характеристика (описание) товара / Тауарлар техникалық сипаттамасы (сипаттау) | Ед. изм./ өлшем бірлігі | Цена за ед./ Бірліктің бағасы | Кол-во/ Саны | Общая сумма, утвержденная для закупки, тг./ Сатып алуға мақұлданған жалпы сома, тг
1 | Идентификационный тест к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | Идентификационный тест для диагностики туберкулеза, представляет собой экспресс-метод иммунохромотографического анализа для качественного определения антигена комплекса Mycobacterium tuberculosis (MTbc) в пробирках фасовка 25 шт/уп | уп | 220000 | 27 | 5940000
2 | Набор калибраторов к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | в комплекте: 17 калибровочных пробирок, предназначенных для замены в одной секции системы. Каждая калибровочная пробирка изготовлена из ударопроного пластика, на дно пробирки помещен флуорохромный индикатор сверху покрытый силиконом, сверху на пробирку навинчена крышка из черного пластика к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 "(Calibrators Kit for 1 drawer) | уп | 160953 | 12 | 1931436
3 | Набор реагентов для определения микобактерий туберкулеза к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | в комплекте: 6 флаконов по 15 мл обогатительной добавки для улучшения роста микобактерий к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 "(OADS Supplement for 2nd line DST) | уп | 95450 | 16 | 1527200
4 | Набор реагентов для определения микобактерий туберкулеза к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | в комплекте: лиофилизованная смесь антимикробных препаратов для подавления роста бактериальной флоры, содержащейся в образце - 6 фл.,обогатительная добавка для улучшения роста микобактерий по 15 мл - 6 фл к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 ". Набор расчитан на проведение 100 тестов (Supplement Kit) | уп | 140246 | 35 | 4908610
5 | Набор реагентов для определения резистентности микобактерий туберкулеза к стрептомицину, изониазиду, рифампину, этамбутолу к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | в комплекте: 4 лиофилизированных флакона с(трептомицин, порошок по 332 г - 1 фл, изониазид, порошок по 33,2 мг - 1 фл, рифампин, порошок по 332 мг - 1 фл., этамбутол, порошок по 1660 мг - 1 фл.) и 8 флаконов добавки по 20 мл к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " (SIRE Kit ) | уп | 156745 | 20 | 3134900
6 | Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий туберкулеза к пиразинамиду к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | в комплекте: 2 флакона с лиофилизированным пиразинамидом по 20 г, 6 флаконов с добавкой по 15 мл и жидкая питательная среда в пробирках по 7 мл - 25 шт ( Пробирка со средой содержит 110 мкл луоресцентного индикатора и 7 мл бульона Индикатор содержит трис (4,7-дифенил-1,10-фенантролин) рутений хлорид пентагидрат в силиконовой основе. Пробирки закрыты полипропиленовыми крышками. Значение pH доведено до 5,9) к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " (PZA Kit) | уп | 164450 | 25 | 4111250
7 | Реагент для определения тромбинового времени | 10x5 мл тромбина, 1x55 мл буфера, 500 тестов для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 54144 | 10 | 541440
8 | Калибратор | 6 x на 1 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 79321.2 | 2 | 158642.4
9 | Лампа | для анализатора Sysmex CA 1500 | шт | 136509 | 1 | 136509
10 | Плазма контрольная норма | аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, антитромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда. фл 10х1 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 74880 | 6 | 449280
11 | Плазма контрольная патология | аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, антитромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда. фл 10х1 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 94080 | 6 | 564480
12 | Раствор промывочный | 1 x 500 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 114405 | 5 | 572025
13 | Раствор хлорида кальция | 0,025 моль/л 10 x 15 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 22881.6 | 5 | 114408
14 | Раствор чистящий | 1 x 50 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 45762 | 25 | 1144050
15 | Реагент для определения АЧТВ | Actin 10 x 2 мл 400 тестов для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 31104 | 20 | 622080
16 | Реагент для определения протромбинового времени | человеческий тромбопластин для определения ПВ(ПТИ),МНО,фибриногена и факторов II,V,VII,X флакон 10х4 мл/400 тестов для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 39660 | 16 | 634560
17 | Реагент для определения фибриногена | Фибриноген без предварительного разведения образца 10×5 мл 500 тестов для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 74880 | 16 | 1198080
18 | Стандарт для фибриногена | уровень 1-6 6 x на 1 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 137284.8 | 1 | 137284.8
19 | Контроль качества уровень 1 | Для проведения контроля качества измерений по параметрам рН, рО2, рСО2, Na+, К+, Са++ на анализаторе газов крови и электролитов RapidLab 348. Фасовка:30 ампул по 2,5мл в упаковке | уп | 132152 | 10 | 1321520
20 | Контроль качества уровень 2 | Для проведения контроля качества измерений по параметрам рН, рО2, рСО2, Na+ К+, Са++ на анализаторе газов крови и электролитов RapidLab 348. Фасовка:30 ампул по 2,5мл/уп | уп | 132067 | 10 | 1320670
21 | Контроль качества уровень 3 | Для проведения контроля качества измерений по параметрам рН, рО2, рСО2, Na+, К+, Са++ на анализаторе газов крови и электролитов RapidLab 348. Фасовка:30 ампул по 2,5мл/уп | уп | 125879 | 10 | 1258790
22 | Раствор буферный | Реагенты для калибровки системы по 1-ой 2-м точкам по параметрам рН, Na, К, Са. Фасовка: 4 по 90 мл, 4х90 мл; 4 х370 мл в упаковке к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 105600 | 10 | 1056000
23 | Раствор промывочный | Промывочный раствор для промывки путей прохождения пробы и реагентов и заполнения системы на анализаторе. Фасовка: 4 фл по 450мл к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 137280 | 10 | 1372800
24 | Бумага для принтера | 5 рулонов /уп к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 6109 | 25 | 152725
25 | Картриджи газовые | Упаковка газовых картриджей, содержит газ 1 (калибровка) и газ 2 (наклон), по одному картриджу каждого газа к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 212108 | 7 | 1484756
26 | Комплект трубок насоса подачи пробы и реактивов | к анализатору газов крови Rapidlab 349 | уп | 95040 | 6 | 570240
27 | Электрод измерительный CI- | датчик для измерения концентрации ионов хлора в крови. В упаковке 1 штука к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 253440 | 2 | 506880
28 | Электрод измерительный Na+ | датчик для измерения концентрации ионов калия в крови. В упаковке 1 штука к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 143616 | 2 | 287232
29 | Электрод измерительный К+ | датчик для измерения концентрации ионов калия в крови. В упаковке 1 штука к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 116160 | 2 | 232320
30 | Электрод измерительный рН | для анализатора газов крови и электролитов RapidLab 348. Датчик для измерения концентрации ионов водорода в крови. В упаковке 1 штука. | уп | 154176 | 2 | 308352
31 | Электрод измерительный рО2 | для анализатора газов крови и электролитов RapidLab 348. В упаковке 1 штука. | уп | 437184 | 2 | 874368
32 | Электрод измерительный рСО2 | для анализатора газов крови и электролитов RapidLab 348. В упаковке 1 штука. | уп | 447744 | 2 | 895488
33 | Электрод измерительный Са++ | датчик для измерения концентрации ионов кальция в крови. В упаковке 1 штука к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 122496 | 2 | 244992
34 | Электрод референсный | к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 67584 | 2 | 135168
35 | Тест-полоски для анализаторов мочи | Измеряемые параметры: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес - всего 11 полей и дополнительное поле без реагентов для компенсации естественного цвета мочи при измерении на прибор, 150 шт/уп | уп | 15741 | 80 | 1259280
36 | Бумага для термопринтера | к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 32640 | 8 | 261120
37 | Реагент для определения общего билирубина | к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 23040 | 25 | 576000
38 | Реагент для определения альфа-амилазы | к анализатору автоматическому Dimension Xpand | шт | 49920 | 16 | 798720
39 | Чашки с крышками | 1,5 мл с крышками №1000 к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 23040 | 2 | 46080
40 | Калибратор комплексный | 2 x 3 x 2 мл; CA, CREA, GLU, LA, BUN, URCA к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 26880 | 6 | 161280
41 | Калибратор общего и прямого билирубина | 2 x 3 x 1 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 26880 | 3 | 80640
42 | Калибратор для С-реактивного белка | 2 х 5 х 1 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 61440 | 2 | 122880
43 | Калибратор для липидов низкой плотности | 2 x 3 x 2 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 69120 | 1 | 69120
44 | Калибратор для липидов высокой плотности | 2 x 3 x 1 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 24960 | 1 | 24960
45 | Калибратор липазы | 2 x 3 x 1 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 24960 | 1 | 24960
46 | Калибратор альбумина и общего белка, | 2 x 3 x 2 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 34560 | 3 | 103680
47 | Калибратор ферментов, | 2 x 3 x 2 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 21120 | 2 | 42240
48 | Калибратор холестерина, | 2 x 3 x 1 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 26880 | 2 | 53760
49 | Реагент для определения мочевой кислоты, | 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 23040 | 8 | 184320
50 | Реагент для определения тропонина, | CTNI - Cardiac Troponin I 4 Flexes 120 (Реагент для определения CTNI 4 флекса 120) к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 234240 | 1 | 234240
51 | Калибратор тропонина, | CTNI calibrator 2 x 5 x 2 ml (Калибратор CTNI 2 x 5 x 2 мл) к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 83236 | 1 | 83236
52 | Кюветы №12000 к анализатору автоматическому Dimension Xpand | к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 82560 | 14 | 1155840
53 | Реагент для определения азота мочи | 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 23040 | 25 | 576000
54 | Реагент для определения аланинамино-трансферазы | 240 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 11520 | 50 | 576000
55 | Реагент для определения альбумина | 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 24960 | 25 | 624000
56 | Реагент для определения аспартат-аминотрасферазы | 360 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 17280 | 33 | 570240
57 | Реагент для определения глюкозы | 1440 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 71040 | 10 | 710400
58 | Реагент для определения железа | 240 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 17280 | 10 | 172800
59 | Реагент для определения кальция | 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 23040 | 8 | 184320
60 | Реагент для определения креатинина | 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 17280 | 25 | 432000
61 | Реагент для определения липазы | 4 флекса 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 38400 | 1 | 38400
62 | Реагент для определения липидов высокой плотности | 4 флекса 240 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 59520 | 2 | 119040
63 | Реагент для определения липидов низкой плотности | 4 флекса 120 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 49920 | 2 | 99840
64 | Реагент для определения магния | 4 флекса 120 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 9600 | 33 | 316800
65 | Реагент для определения общего белка | 4 флекса 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 23040 | 25 | 576000
66 | Реагент для определения прямого билирубина | 8флексов 320 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 21120 | 20 | 422400
67 | Реагент для определения С-реактивного белка | 4 флекса 120 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 30720 | 5 | 153600
68 | Реагент для определения триглицеридов | 4 флекса 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 36480 | 3 | 109440
69 | Реагент для определения холестерола | 8 флексов 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 30720 | 16 | 491520
70 | Реагент для определения щелочной фосфатазы | 4 флекса 360 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 19200 | 20 | 384000
71 | Система дезинфекции | к анализатору автоматическому Dimension Xpand | шт | 53026 | 5 | 265130
72 | Чашки для образцов | 1000 шт/уп к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 23040 | 2 | 46080
73 | Контрольный материал для гликированного гемоглобина | 2 x 2 x 0,25 мл (норма и патология) к анализатору DCA Vantage | уп | 128700 | 4 | 514800
74 | Реагент для определения гликированного гемоглобина | 10 тестов в упаковке к анализатору DCA Vantage | уп | 41400 | 11 | 455400
75 | Петля бактериологическая | Петля микробиологическая нихромовая диаметром 1,3 мм, (свитая из двойной проволоки и калиброванная на 1 мкл), 50 шт в упаковке | уп | 32664 | 90 | 2939760
| итого |  |  |  |  | 55908862.2
Директор Цепке А.Б.