## Лист1
Приложение № 1/Қосымша № 1
Закуп изделий медицинского назначения/Медициналық бұйымдарын сатып алу
№ лота | Наименование товара / Тауар атауы | Техническая характеристика (описание) товара / Тауарлар техникалық сипаттамасы (сипаттау) | Ед. изм./ өлшем бірлігі | Цена за ед./ Бірліктің бағасы | Кол-во/ Саны | Общая сумма, утвержденная для закупки, тг./ Сатып алуға мақұлданған жалпы сома, тг
1 | Идентификационный тест к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | Идентификационный тест для диагностики туберкулеза, представляет собой экспресс-метод иммунохромотографического анализа для качественного определения антигена комплекса Mycobacterium tuberculosis (MTbc) в пробирках фасовка 25 шт/уп | уп | 220000 | 20 | 4400000
2 | Набор реагентов для определения микобактерий туберкулеза к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | в комплекте: 6 флаконов по 15 мл обогатительной добавки для улучшения роста микобактерий к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 "(OADS Supplement for 2nd line DST) | уп | 95450 | 3 | 286350
3 | Набор реагентов для определения микобактерий туберкулеза к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | в комплекте: лиофилизованная смесь антимикробных препаратов для подавления роста бактериальной флоры, содержащейся в образце - 6 фл.,обогатительная добавка для улучшения роста микобактерий по 15 мл - 6 фл к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 ". Набор расчитан на проведение 100 тестов (Supplement Kit) | уп | 140246 | 10 | 1402460
4 | Набор реагентов для определения резистентности микобактерий туберкулеза к стрептомицину, изониазиду, рифампину, этамбутолу к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | в комплекте: 4 лиофилизированных флакона с(трептомицин, порошок по 332 г - 1 фл, изониазид, порошок по 33,2 мг - 1 фл, рифампин, порошок по 332 мг - 1 фл., этамбутол, порошок по 1660 мг - 1 фл.) и 8 флаконов добавки по 20 мл к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " (SIRE Kit ) | уп | 156745 | 9 | 1410705
5 | Набор реагентов для определения роста и чувствительности микобактерий к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | Реагенты для определения роста и чувствительности микобактерий в пробирках. Пробирки содержат модифицированный бульон Миддлбрук 7Н9 с пониженным рН=5,9. В упаковке 25 штук пробирок. Набор предназначен для определения антибиотикочувствительности микобактерий туберкулеза а культуре к пиразинамиду. PZA Medium | уп | 141450 | 34 | 4809300
6 | Набор реагентов для определения чувствительности микобактерий туберкулеза к пиразинамиду к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " | в комплекте: 2 флакона с лиофилизированным пиразинамидом по 20 г, 6 флаконов с добавкой по 15 мл и жидкая питательная среда в пробирках по 7 мл - 25 шт ( Пробирка со средой содержит 110 мкл луоресцентного индикатора и 7 мл бульона Индикатор содержит трис (4,7-дифенил-1,10-фенантролин) рутений хлорид пентагидрат в силиконовой основе. Пробирки закрыты полипропиленовыми крышками. Значение pH доведено до 5,9) к бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " (PZA Kit) | уп | 164450 | 24 | 3946800
7 | Иммунохроматографический тест для определения антител к Treponema pallidum в цельной крови, сыворотке и плазме крови | на 20 определений Тестовые устройства индивидуально упакованы - 20 шт, Разбавитель - 1 х 4мл, Одноразовые пипетки - 20 шт (HEXAGON SYPHILIS) | уп | 20071 | 2 | 40142
8 | Иммунохроматографический экспресс- тест для определения скрытой крови в кале | на 24 определения Тестовое устройство в индивидуальном герметичном пакете с влагопоглотителем - 24 штуки, Флакон с аппликатором для отбора пробы - 24 штуки, Стикер для записи данных о пациенте - 25 штук (HEXAGON OBTI) | уп | 39350 | 2 | 78700
9 | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита C | на 40 определений Тестовые устройства однократного применения с рекомбинантными (E. coli) антигенами HCV (ядра, NS3, NS4 и NS5), конъюгатом красителя и белка А и антителами козы к Ig человека, индивидуально упакованные в герметичные пакеты - 40 шт, Раствор для разведения образцов: Трис-буфер (50 мМоль/л) с добавлением азида натрия (0,02% в/о) - 7,0 мл, Пипетки однократного применения объемом около 10 мкл при заборе до черной метки - 40 шт. (HEXAGON HCV) | уп | 45290 | 2 | 90580
10 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Набор реагентов БЕСТ-анти-ВГС - подтверждающий тест (D 0776) | уп | 16450 | 3 | 49350
11 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С | Набор реагентов БЕСТ-анти-ВГС (комплект 2)D -0772 | уп | 16700 | 14 | 233800
12 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg | Вектоген В- HBs- антиген - подтверждающий тест (комплект 1) D-0558 | уп | 30000 | 3 | 90000
13 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg | Вектоген В- HBs- антиген (комплект 3) D - 0556 | уп | 16700 | 15 | 250500
14 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления тиреотропного гормона ТТГ | Набор реагентов для иммуноферментного определения концетрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 0,1 мМЕ/л, диапазон измерений 0 - 20 мМЕ/л) 12х8 определений | уп | 21500 | 3 | 64500
15 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации интерлейкина-6 в сыворотке крови и моче человека |  | уп | 132800 | 2 | 265600
16 | Тест иммунохроматографический одноэтапный для определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке или плазме крови и | Стрипы в пластиковых контейнерах с осушителем внутри - 3 х 20 шт.(HEXAGON HBsAg) | уп | 35000 | 2 | 70000
17 | Буфер Оурена | вероналовый 10*15 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 21610 | 4 | 86440
18 | Калибратор | 6 x на 1 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 66051 | 2 | 132102
19 | Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология | INNOVANCE D-DIMER 2 x 5 x 1 мл Норма и Патология | уп | 117600 | 2 | 235200
20 | Набор чашек для плазмы 3.5 мл; | Пластиковые конические чашечки для образцов емкостью 3.5 мл из прозрачного материала. Материал: Полистирол. Фасовка: 1000 шт/уп. Объем 3,5 мл, 38мм х 8мм х 14 мм, конические.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения. | уп | 93431 | 2 | 186862
21 | Лампа | для анализатора Sysmex CA 1500 | шт | 136309 | 3 | 408927
22 | Плазма контрольная норма | аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, антитромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда. фл 10х1 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 74680 | 7 | 522760
23 | Плазма контрольная патология | аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, антитромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда. фл 10х1 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 93880 | 7 | 657160
24 | Раствор промывочный | 1 x 500 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 114205 | 3 | 342615
25 | Раствор хлорида кальция | 0,025 моль/л 10 x 15 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 22681 | 4 | 90724
26 | Раствор чистящий | 1 x 50 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 45562 | 60 | 2733720
27 | Стандарт для фибриногена | уровень 1-6 6 x на 1 мл для анализатора Sysmex CA 1500 | уп | 137084 | 4 | 548336
28 | Комплект трубок насоса подачи пробы и реактивов | к анализатору газов крови Rapidlab 349 | уп | 94840 | 2 | 189680
29 | Контроль качества уровень 1 | Для проведения контроля качества измерений по параметрам рН, рО2, рСО2, Na+, К+, Са++ на анализаторе газов крови и электролитов RapidLab 348. Фасовка:30 ампул по 2,5мл в упаковке | уп | 131952 | 5 | 659760
30 | Контроль качества уровень 2 | Для проведения контроля качества измерений по параметрам рН, рО2, рСО2, Na+ К+, Са++ на анализаторе газов крови и электролитов RapidLab 348. Фасовка:30 ампул по 2,5мл/уп | уп | 131867 | 5 | 659335
31 | Контроль качества уровень 3 | Для проведения контроля качества измерений по параметрам рН, рО2, рСО2, Na+, К+, Са++ на анализаторе газов крови и электролитов RapidLab 348. Фасовка:30 ампул по 2,5мл/уп | уп | 125679 | 5 | 628395
32 | Раствор буферный | Реагенты для калибровки системы по 1-ой 2-м точкам по параметрам рН, Na, К, Са. Фасовка: 4 по 90 мл, 4х90 мл; 4 х370 мл в упаковке к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 105400 | 10 | 1054000
33 | Раствор промывочный | Промывочный раствор для промывки путей прохождения пробы и реагентов и заполнения системы на анализаторе. Фасовка: 4 фл по 450мл к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 137080 | 4 | 548320
34 | Электрод измерительный CI- | датчик для измерения концентрации ионов хлора в крови. В упаковке 1 штука к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 253240 | 2 | 506480
35 | Электрод измерительный Na+ | датчик для измерения концентрации ионов калия в крови. В упаковке 1 штука к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 143416 | 2 | 286832
36 | Электрод измерительный К+ | датчик для измерения концентрации ионов калия в крови. В упаковке 1 штука к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 115960 | 2 | 231920
37 | Электрод измерительный рН | для анализатора газов крови и электролитов RapidLab 348. Датчик для измерения концентрации ионов водорода в крови. В упаковке 1 штука. | уп | 153976 | 1 | 153976
38 | Электрод референсный | к анализатору газов крови Rapidlab 348 | уп | 67384 | 2 | 134768
39 | Бумага для термопринтера | к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 32440 | 2 | 64880
40 | Калибратор альбумина и общего белка, | 2 x 3 x 2 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 34360 | 3 | 103080
41 | Калибратор для липидов высокой плотности | 2 x 3 x 1 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 24760 | 1 | 24760
42 | Калибратор для липидов низкой плотности | 2 x 3 x 2 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 68920 | 1 | 68920
43 | Калибратор для С-реактивного белка | 2 х 5 х 1 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 61240 | 2 | 122480
44 | Калибратор железа | 4 x 3 x 2 IRON к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 20358 | 3 | 61074
45 | Калибратор комплексный | 2 x 3 x 2 мл; CA, CREA, GLU, LA, BUN, URCA к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 26680 | 4 | 106720
46 | Калибратор комплексный CHEM II | 2 x 3 x 2 мл; MG, TGL к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 25272 | 4 | 101088
47 | Калибратор липазы | 2 x 3 x 1 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 24760 | 1 | 24760
48 | Калибратор общего и прямого билирубина | 2 x 3 x 1 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 26680 | 4 | 106720
49 | Калибратор фермента II | 3 x 3 x 2 ALT к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 80964 | 4 | 323856
50 | Калибратор ферментов, | 2 x 3 x 2 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 20920 | 2 | 41840
51 | Калибратор холестерина, | 2 x 3 x 1 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 26680 | 1 | 26680
52 | Кюветы №12000 к анализатору автоматическому Dimension Xpand | к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 82360 | 10 | 823600
53 | Ликвичек контроль аттестованная биохимия, уровень 1, кат С-310-5 | 12 * 5 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 119000 | 3 | 357000
54 | Ликвичек контроль аттестованная биохимия, уровень 2, кат С-315-5 | 12 * 5 мл к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 119000 | 3 | 357000
55 | Реагент для определения азота мочи | 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 22840 | 10 | 228400
56 | Реагент для определения аланинамино-трансферазы | 240 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 11320 | 20 | 226400
57 | Реагент для определения альбумина | 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 24760 | 13 | 321880
58 | Реагент для определения альфа-амилазы |  | шт | 49720 | 6 | 298320
59 | Реагент для определения аспартат-аминотрасферазы | 360 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 17080 | 17 | 290360
60 | Реагент для определения глюкозы | 1440 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 70840 | 6 | 425040
61 | Реагент для определения железа | 240 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 17080 | 8 | 136640
62 | Реагент для определения креатинина | 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 17080 | 8 | 136640
63 | Реагент для определения липазы | 4 флекса 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 38200 | 1 | 38200
64 | Реагент для определения липидов высокой плотности | 4 флекса 240 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 59320 | 2 | 118640
65 | Реагент для определения липидов низкой плотности | 4 флекса 120 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 49720 | 2 | 99440
66 | Реагент для определения общего белка | 4 флекса 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand |  | 22840 | 7 | 159880
67 | Реагент для определения общего билирубина |  | уп | 22840 | 16 | 365440
68 | Реагент для определения прямого билирубина | 8флексов 320 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 22840 | 16 | 365440
69 | Реагент для определения С-реактивного белка | 4 флекса 120 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 30520 | 6 | 183120
70 | Реагент для определения триглицеридов | 4 флекса 480 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 36280 | 2 | 72560
71 | Реагент для определения щелочной фосфатазы | 4 флекса 360 тестов к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 19000 | 4 | 76000
72 | Система дезинфекции | к анализатору автоматическому Dimension Xpand | шт | 52826 | 2 | 105652
73 | Чашки для образцов | 1000 шт/уп к анализатору автоматическому Dimension Xpand | уп | 22840 | 3 | 68520
74 | Реагент для определения гликированного гемоглобина | 10 тестов в упаковке к анализатору DCA Vantage | уп | 41200 | 2 | 82400
75 | Тест набор для определения гликированного гемоглобина (HbA1c) для анализатора Getein 1100 (25 тестов в упаковке) | (HbA1c) для анализатора Getein 1100 (25 тестов в упаковке) | уп | 34000 | 10 | 340000
76 | Тест набор для определения прокальцитонина (PCT) для анализатора Getein 1100 (25 тестов в упаковке) | (PCT) для анализатора Getein 1100 (25 тестов в упаковке) | уп | 61000 | 16 | 976000
77 | Тест набор для определения С реактивного белка для анализатора Getein 1100 (25 тестов в упаковке) упаковка | 25 тестов в упаковке к анализатору Getein 1100 | уп | 39000 | 20 | 780000
78 | Тест набор для определения тропонина I (cTnI) для анализатора Getein 1100 (25 тестов в упаковке) | I (cTnI) для анализатора Getein 1100 (25 тестов в упаковке) | уп | 52000 | 15 | 780000
79 | Тест набор для определения Ферритин (Ferritin) для анализатора Getein 1100 (25 тестов в упаковке) | (Ferritin) для анализатора Getein 1100 (25 тестов в упаковке) | уп | 59000 | 13 | 767000
80 | Тест полоски для для анализа мочи | , Мочевые тест полоски для мочевого анализатора BM URI 500, Мочевые тест полоски BM URI 11 (pH, Nit, SG, Blo, Glu, Bil, Urob, Ket, Leu, Prot, VC) из анализатора BM URI 500, 100 штук в упаковке | уп | 8900 | 12 | 106800
| итого |  |  |  |  | 38750329
Директор Цепке А.Б.