## Лист1
Приложение № 1/Қосымша № 1
№ лота | Наименование товара / Тауар атауы | Техническая характеристика (описание) товара / Тауарлар техникалық сипаттамасы (сипаттау) | Ед. изм./ өлшем бірлігі | Цена за ед./ Бірліктің бағасы | Кол-во/ Саны | Общая сумма, утвержденная для закупки, тг./ Сатып алуға мақұлданған жалпы сома, тг
1 | Аппарат сшивающий, линейный, эндоскопический одноразовый | Инструмент хирургический эндоскопический сшивающий универсальный EGIAUSTND с механизмом поворота и изгиба рабочей части, для прямых и изгибаемых кассет с длиной шва 30, 45, 60 мм. Предназначена для эндоскопического наложения двух тройных рядов титановых скобок с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Механизм поворота позволяет вращать рабочую часть кассеты на 360 0, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в 5 положениях в каждую сторону. Механизмы изгиба и поворота размещены на рукоятке аппарата. Аппарат без ножа и без упорной бранши (нож и упорная бранша вынесены в кассету). Единый двухсторонний механизм открытия аппарата и индикатор глубины прошивания на рукоятке аппарата. Аппарат обладает грасперным механизмом, позволяющим закрывать и открывать кассету нажатием и отталкиванием кольцевой ручки. Кольцевая ручка, предназначенная как для закрытия аппарата, так и для прошивания и рассечения тканей. Диаметр не более 12 мм. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассеты. Клавиша разблокировки и снятия кассеты находится на самой рукоятке. Шток длиной 16 см. Поставляется стерильным, в индивидуальной упаковке. | шт | 177780 | 3 | 533340
2 | Бинт нестерильный | 7*14 | штука | 91.87 | 1860 | 170878.2
3 | Бинт стерильный | 7*14 | штука | 116.04 | 400 | 46416
4 | Бинт эластичный медицинский | 3,0х100 мм средней растяжимости | шт | 950 | 86 | 81700
5 | Бинт эластичный медицинский | 5.0х120 мм средней растяжимости | шт | 1999 | 72 | 143928
6 | Бумага для видеопринтера УЗИ | Вид:термобумага UPP; размер ширина 110мм x длина 20м; Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) | рулон | 2500 | 25 | 62500
7 | Воздуховод ротовой (орофарингеальный) одноразовый | имеет физиологический изгиб трубки овального сечения, сплющенное в переднезаднем направлении и с косым срезом на внутреннем конце, замкнутый центральный канал, края воздуховода идеально гладкие, по цвету загубника (международная кодировка) различаются по размерам от 00 до 6 (размеры от 50 до 120 мм.) №5 | шт | 185 | 15 | 2775
8 | Воздуховод ротовой (орофарингеальный) одноразовый | имеет физиологический изгиб трубки овального сечения, сплющенное в переднезаднем направлении и с косым срезом на внутреннем конце, замкнутый центральный канал, края воздуховода идеально гладкие, по цвету загубника (международная кодировка) различаются по размерам от 00 до 6 (размеры от 50 до 120 мм.) №4 | шт | 185 | 1 | 185
9 | Воздуховод ротовой (орофарингеальный) одноразовый | имеет физиологический изгиб трубки овального сечения, сплющенное в переднезаднем направлении и с косым срезом на внутреннем конце, замкнутый центральный канал, края воздуховода идеально гладкие, по цвету загубника (международная кодировка) различаются по размерам от 00 до 6 (размеры от 50 до 120 мм.) №6 | шт | 185 | 10 | 1850
10 | Жгут кровоостанавливающий |  | шт | 485 | 16 | 7760
11 | Инструменты эндотерапевтические: Биопсийные щипцы EndoJaw FB-211D (канал 2,0 мм, длина 1150 мм) 20 шт. /FB-21 1D/ | Щипцы биопсийные 1 уп. Совместимость с инструментальным каналом 2 мм Длина инструмента 1150 мм Бранши типа "Аллигатор" с отверстиями Наличие Механизм «Качающиеся бранши» Наличие Конструкция без иглы Наличие Пластиковая оплетка вводимой части Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 20 штук | уп | 197000 | 3 | 591000
12 | Инструменты эндотерапевтические: Биопсийные щипцы FB433D | Щипцы биопсийные 1 уп. Совместимость с инструментальным каналом 2 мм Длина инструмента 1150 мм Бранши типа "Аллигатор" с отверстиями Наличие Механизм «Качающиеся бранши» Наличие Конструкция без иглы Наличие Пластиковая оплетка вводимой части Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 20 штук | уп | 196343 | 2 | 392686
13 | Инструменты эндотерапевтические: Биопсийные щипцы EndoJaw FB-230U (канал 2,8 мм, длина 2300 мм) 20 шт./FB-230U/ | Щипцы биопсийные 1 уп. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 2300 мм Бранши овального типа с отверстиями Наличие Механизм «Качающиеся бранши» Наличие Конструкция без иглы Наличие Пластиковая оплетка вводимой части Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 20 штук | уп | 130507 | 1 | 130507
14 | Захватывающие щипцы с прорезиненными браншами, для канла 2.0 мм , длина 1900 мм /FG-220P/ | Щипцы захватывающие 1 шт. Совместимость с инструментальным каналом 2 мм Длина инструмента 1900 мм Бранши прямоугольной формы прорезиненные Наличие Ширина раскрытия браншей 4,8 мм Интегрированная ручка Наличие Стерильность Наличие | шт | 204536 | 5 | 1022680
15 | Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции | G 22 x 3½", 0.7 x 88 мм со срезом типа "Квинке", прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (черный) | шт | 580 | 80 | 46400
16 | Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции | G 25 x 3½", 0.5 x 88 мм со срезом типа "Квинке", прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (оранжевый) | шт | 580 | 85 | 49300
17 | Игла забора для анализатора ABL 800 | Зонд для забора проб из капилляра/шприца в анализаторах серии ABL800. Представляет собой стальной цилиндр с диаметром основания 3 мм и длиной 50 мм | штука | 331500 | 1 | 331500
18 | Инъкционные иглы, для канала 2,8 мм, длина 1650 мм, 5 шт. в упаковке NM-600L0523/ | Игла 1 уп. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 1650 мм Длина иглы 5 мм Диаметр иглы 23 G Угол среза иглы 16 градусов Трехгранная форма острия иглы Наличие Пластиковая оболочка Наличие Интегрированная ручка с функцией фиксации иглы Наличие Нескользящий материал ручки Наличие Разъем "Луер-Лок" для соединения со шприцем Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 5 штук | уп | 190116 | 4 | 760464
19 | Инъкционные иглы, для канала 2.0 мм, длина 1650 мм, 5 шт. в упаковке /NM-401L0423/ | Игла 1 уп. Совместимость с инструментальным каналом 2 мм Длина инструмента 1650 мм Длина иглы 4 мм Диаметр иглы 23 G Угол среза иглы 14 градусов Пластиковая оболочка Наличие Интегрированная ручка с функцией фиксации иглы Наличие Разъем "Луер-Лок" для соединения со шприцем Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 5 штук | уп | 168595 | 3 | 505785
20 | Кассета к одноразовым линейным эндоскопическим сшивающим аппаратам | Кассета для универсального аппарата линейного анастомоза, пересекающая и сшивающая, изгибаемая, длина шва - 45 мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок, высота незакрытой скрепки 2,0, 2,5 и 3,0 мм, для сосудистой и ткани нормальной толщины. Кассета с изогнутым кончиком и интродьюсером для заведения и визуального контроля зоны прошивания к перезаряжаемому пересекающему и сшивающему универсальному эндоскопическому аппарату, налагающему два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. Цветовая маркировка (бежевая). В кассету включена система сведения браншей кассеты ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество прошивания. Кассета изгибаемая за счёт узла артикуляции. Узел включён в конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических операциях. Наличие ступенчатойбранши улучшает компрессию тканей. Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 2,0, 2,5 и 3,0 мм увеличивает прочность шва, улучшает капиллярное питание шва. Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке. Поставляется в одной упаковке, стерильная, одноразовая. | уп | 980000 | 2 | 1960000
21 | Кассета (картридж) одноразовая изгибаемая клювовидная с ножом для аппарата сшивающего хирургического | GIA™ 60 мм. изгибаемый средне/утолщенный картридж с технологией Tri-Staple™, 6 шт. в уп. Клювовидный выступ на обратной бранше дает хирургу лучший обзор и доступ к зоне операции, обеспечивает диссекцию, манипуляции с тканями и сосудами в сложных случаях, совместим с гибким интродюсером. Упаковка индивидуальная, стерильная. Кассета предназначена для использования только с аппаратами Endo GIA EGIAUSHORT, EGIAUSTND, EGIAUXL, 030403, 030449 и EGIAUNIVXL. | шт | 921690 | 3 | 2765070
22 | Катетер аспирационный | размер FG 10 однократного применения, стерильный, ровный с клапаном и вакуум контролем | шт | 82 | 60 | 4920
23 | Катетер аспирационный | размер FG 12 однократного применения, стерильный, ровный с клапаном и вакуум контролем | шт | 82 | 100 | 8200
24 | Катетер аспирационный | размер FG 6 однократного применения, стерильный, ровный с клапаном и вакуум контролем | шт | 82 | 20 | 1640
25 | Катетер аспирационный | размер FG 8 однократного применения, стерильный, ровный с клапаном и вакуум контролем | шт | 82 | 20 | 1640
26 | Катетер аспирационный | размер FG 14 однократного применения, стерильный, ровный с клапаном и вакуум контролем | шт | 82 | 350 | 28700
27 | Катетер перефирический с самоактивирующейся клип системой | размер 24G 0.7х19мм периферический внутривенный катетер с дополнительным инъекционным портом для длительного применения с защитной металлической клипсой. Скорость потока 22 мл/мин, цвет желтый | шт | 82 | 260 | 21320
28 | Катетер Фолея | 2- ходовой однократного применения стерильный, размерами10 FR/CH, стандартный | шт | 245 | 20 | 4900
29 | Катетер Фолея | 2- ходовой однократного применения стерильный, размерами 6 FR/CH, стандартный | шт | 255 | 20 | 5100
30 | Катетер Фолея | 2- ходовой однократного применения стерильный, размерами 8 FR/CH, стандартный | шт | 255 | 50 | 12750
31 | Катетер Фолея | 2- ходовой однократного применения стерильный, размерами14 FR/CH, стандартный | шт | 214 | 130 | 27820
32 | Катетер Фолея двухходовой | СН 16, наружный диаметр, цветовая кодировка в соответствии с международными стандартами, для длительного (до 7 суток) дренирования мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. | шт | 214 | 65 | 13910
33 | Катетер Фолея двухходовой | СН 18 наружный диаметр, цветовая кодировка в соответствии с международными стандартами, для длительного (до 7 суток) дренирования мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. | шт | 214 | 42 | 8988
34 | Катетер центральный венозный двухканальный | Набор с одноканальным венозным катетером для педиатрии и неонатологии для постановки по Сельдингеру. Катетер из полиуретана марки Цертон. Непрозрачный, Rg- контрастный по всей длинне, с мягким наконечником: 18G, Наружный диаметр катетера 1.2mm. каналы 22/22G. Длинна 20см. Надежный фиксатор с прозрачным держателем для крыльев, не требует подшивания. Проводник с гибким j-наконечником в эргономичном держателе. Игла сельдингера 21G/(0.8*38мм). Удлинительная инфузионная линия. Безигольные конекторы сейфсайт. Стерильный скальпель и соединительный ЭКГ кабель.Paed S420 | шт | 20680 | 12 | 248160
35 | Катетр для торакального дренажа | Торакальный катетер предназначен для интраоперационной постановки. Торакальный катетер имеет запаянный кончик для удобного захвата зажимом, который срезается после выведения катетера из плевральной полости, после чего устанавливается универсальный коннектор для соединения с удлинительной трубкой Противоположный конец катетера открытый, глазки расположены в шахматном порядке на протяжении 7,5см ( +-1,5см). Bзготовлен из термопластичного, стойкого к перегибам ПВХ. Cнабжен рентгенконтрастной прямой линией и разметкой по длине. Размер 24 F . Длина неменее 400 мм. | шт | 1480 | 250 | 370000
36 | Катетр для торакального дренажа | Торакальный катетер предназначен для интраоперационной постановки. Торакальный катетер имеет запаянный кончик для удобного захвата зажимом, который срезается после выведения катетера из плевральной полости, после чего устанавливается универсальный коннектор для соединения с удлинительной трубкой Противоположный конец катетера открытый, глазки расположены в шахматном порядке на протяжении 7,5см ( +-1,5см). Bзготовлен из термопластичного, стойкого к перегибам ПВХ. Cнабжен рентгенконтрастной прямой линией и разметкой по длине. Размер 28 F . Длина неменее 400 мм. | шт | 1480 | 250 | 370000
37 | Клапан внутрибронхиальный резиновый | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. D (наружный диаметр), мм – 10 d (внутренний диаметр), мм – 5,2 L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм – 8,6 | уп | 27681 | 5 | 138405
38 | Клапан внутрибронхиальный резиновый | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. D (наружный диаметр), мм – 10 d (внутренний диаметр), мм – 5,2 L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм – 8,6 | шт | 139500 | 9 | 1255500
39 | Клапан внутрибронхиальный резиновый | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. D (наружный диаметр), мм – 11 d (внутренний диаметр), мм – 5,2 L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм –10,2 | шт | 140000 | 9 | 1260000
40 | Клапан внутрибронхиальный резиновый | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. D (наружный диаметр), мм – 12 d (внутренний диаметр), мм – 5,2 L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм – 11,8 | шт | 140000 | 9 | 1260000
41 | Клапан внутрибронхиальный резиновый | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. D (наружный диаметр), мм – 13 d (внутренний диаметр), мм – 5,2 L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм – 13,4 | шт | 140000 | 9 | 1260000
42 | Клапан внутрибронхиальный резиновый | Клапан представляет собой полый цилиндр. Внутреннее отверстие с одной стороны имеет конусообразную форму, а с другой стороны круглую с перемычкой в виде капроновой нити. D (наружный диаметр), мм – 14 d (внутренний диаметр), мм – 5,2 L (длина радиальных пластинчатых лепестков), мм – 15 | шт | 140000 | 9 | 1260000
43 | Контроль качества, уровень 1 | В каждой упаковке находится 12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаCl2 0.2М | фл | 50009 | 11 | 550099
44 | Контроль качества, уровень 2 | В каждой упаковке находится 12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаCl2 0.2М | фл | 50009 | 10 | 500090
45 | Кран трехходовой инфузионный | одноразовый стерильный | шт | 135 | 1120 | 151200
46 | Лента диаграммная для регистрации ЭКГ | Тип размер: 210x140x215. Ширина: 210 мм. Длина: 140 мм. Количество листов: 215 шт. Z- складка блок очередь. Цвет белый чистый без сеток. Плотность бумаги: 70 г/м2. На термобумаги нанесены монотоно черные метки для считования листов. Единица измерения: пачка. Бумага должна быть орегинальная. Предоставить подтверждающие документы на бумагу. Образец согласовать с Заказчиком | уп | 1171 | 20 | 23420
47 | Лента диаграммная для регистрации ЭКГ | Тип размер: 210x295x150. Ширина: 210 мм. Длина: 295 мм. Количество листов: 150 шт. Z- складка блок очередь. REF 2020314-001 REV B. Цвет сетки красная. Плотность бумаги: 83 г/м2. На термобумаги нанесены монотоно черные метки для считования листов. Единица измерения: пачка. Бумага должна быть орегинальная. Предоставить подтверждающие документы на бумагу. Образец согласовать с Заказчиком | уп | 2160 | 81 | 174960
48 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная | в рулоне 90 см*1000 м 100% хлопок, легкая, прозрачная, рыхлая, гигроскопичная. Поверхностная плотность г/м2 -30 | метр | 153 | 14072 | 2153016
49 | Маска высокой концентрации кислорода для взрослых с индикатором частоты дыхания и трубкой 1,8м | Маска в комплекте с трубкой и клапаном кислородная высокой концентрации для кислородной терапии. Маска лицевая для взрослых с носовым зажимом, с шариковым индикатором частоты дыхания и симметрично расположенным клапаном выдоха, с резервным мешком, с кислородным продольноармированным стандартным шлангом, длина не менее 1,8 м, с головным фиксатором.. Материал: полипропилен, полиэтилен, нержавеющая сталь. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 352 | 50 | 17600
50 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации | Силиконовые многоразовые маски представляет собой устройство, из силикона, и расположены на нос пациента или рот в прямом анестезии или кислорода газы или аэрозоли в верхних дыхательных путей. Повторное силикона МАСКА используется только для ограниченного использования, таких как клиники, больницы, скорая помощь, и по уходу на дому, не используется для отдыха или Цель спорта. 1. Высокоэффективный жидкий силиконовый каучук 2. Максимальная прочность и надежность, автоклавируемый до 134 ℃ 3. Мягкая и удобная подушка в анатомическом дизайне 4. Высокая прозрачность обеспечивает лучшее наблюдение пациента Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления Размер 5 | шт | 4120 | 200 | 824000
51 | Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких различной модификации | Силиконовые многоразовые маски представляет собой устройство, из силикона, и расположены на нос пациента или рот в прямом анестезии или кислорода газы или аэрозоли в верхних дыхательных путей. Повторное силикона МАСКА используется только для ограниченного использования, таких как клиники, больницы, скорая помощь, и по уходу на дому, не используется для отдыха или Цель спорта. 1. Высокоэффективный жидкий силиконовый каучук 2. Максимальная прочность и надежность, автоклавируемый до 134 ℃ 3. Мягкая и удобная подушка в анатомическом дизайне 4. Высокая прозрачность обеспечивает лучшее наблюдение пациента Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления Размер 4 | шт | 4120 | 250 | 1030000
52 | Маска кислородная маска ЭКО для взрослых с трубкой кислородной 2,1 м. | Маска кислородная взрослая для кислородотерапии средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Маска Eco под подбородок (положение "сидя-лёжа"), с головным эластомерным устройством фиксации, , с атравматичными гибкими краями, с смесеобразующими отверстиями симметричными продольно профилированными лицевыми и подбородочными, с кислородной продольноармированной трубкой 2,1м.Материал: полипропилен, полиэтилен.Без ПВХ.Экологически чистая при производстве и утилизации.Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 45шт.Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 530 | 35 | 18550
53 | Мат многослойный деконтаминационный, размер 90*115 см | размер мата 90*115 см. количеств в кейсе - 6 матов по 40 листов, цвет- синий | уп | 25000 | 48 | 1200000
54 | Материал шовный М 2( 3/0) 75 см, игла колющая | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 2( 3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 20 мм длиной.Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной. | шт | 2500 | 280 | 700000
55 | Материал шовный М 3,5(0) 75 см, игла режущая | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 3,5(0) 75 см. Нить окрашена. Игла режущая 1/2 окружности, 31 мм длиной. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла режущая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. | шт | 2500 | 180 | 450000
56 | Материал шовный М 4(1) 75 см, игла колющая | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 4(1) 75 см. Нить окрашена. Игла Колющая 1/2 окружности, 31 мм длиной. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. | шт | 2500 | 700 | 1750000
57 | Материал шовный М 5(2) 75 см, игла колющая | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 910 с покрытием М 5(2) 75 см. Нить окрашена. Игла Колюще-режущая1/2 окружности, 45 мм длиной. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 44,5 до 45,5 мм длиной. | шт | 2500 | 450 | 1125000
58 | Материал шовный хирургический | синтетический рассасывающийся стерильный шовным материалом, изготовлен из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. USP 3/0metric 1,5 75см с иглой 17мм/1/2 | шт | 900 | 250 | 225000
59 | Материал шовный хирургический стерильный | 2(6 метрик) нить рассасывающаяся, цвет желтый . игла 45мм., 1/2 колющая, длина - не менее 75 см. (изготовливается из очищенной соединительной ткани). | шт | 520 | 100 | 52000
60 | Материал шовный хирургический стерильный | USP- 1,метрик 4 длина 150см.стерильный - нить полиамидная неокрашенная без иглы, Полиамид - нить не рассасывающаяся цвет белый | шт | 160 | 200 | 32000
61 | Мембраны для Ca-электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 672950 | 1 | 672950
62 | Мембраны для Cl-электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 672950 | 1 | 672950
63 | Мембраны для K-электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 672950 | 1 | 672950
64 | Мембраны для Na-электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 672950 | 1 | 672950
65 | Мембраны для глюкозного электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 250950 | 3 | 752850
66 | Мембраны для лактатного электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 350000 | 2 | 700000
67 | Мембраны для рCО2-электрода для анализатора .ABL801 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 443750 | 1 | 443750
68 | Мембраны для рО2-электрода для анализатора .ABL802 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | упаковка | 443750 | 1 | 443750
69 | Мембраны для: референтного электрода для анализатора .ABL800 | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 139000 | 3 | 417000
70 | Мочеприемник 2000 мл | 2000 мл, мешок мочеприемника с градуировкой на лицевой стороне, шкала деления 50-100 мл, с гипоаллергенным липким фиксирующим устройством | шт | 135 | 235 | 31725
71 | Набор для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису | Тонкостенная иглапункционная игла со срезом 3.35 x 78 мм,Катетер из полиуретана Цертон, 2.7 x 450 мм, Рентгеноконтрастный, с заглушкой и защитным чехлом, Двойной возвратный клапан с коннектором, Пакет для сбора жидкости 2.0 л,Шприц Омнификс 60 мл, Люэр лок ,Трехходовой кран Дискофикс, белый, удлинитель 100 мм. | шт | 16500 | 15 | 247500
72 | Набор для пункции плевральной полости | Комплектация:пункционная игла 1.8х80мм, удлинитель с винтовым коннектором, трехкомпонентный шприц 60мл Люер Лок, трехходовой кран, пакет для сбора жидкости 2л, соединительная трубка 90см Плеврофикс | уп | 4600 | 96 | 441600
73 | Набор перфузионный | Игла-бабочка Greiner Vacuette с луэр-адаптером и держателем длина катетера 19 см 21G x 3/4'' 0,8 * 19 мм, зеленые крылышки | шт | 90 | 5 | 450
74 | Набор перфузионный | Игла-бабочка Greiner Vacuette с луэр-адаптером и держателем длина катетера 19 см 23G x 3/4'' 0,8 * 19 мм, желтые крылышки |  | 90 | 20 | 1800
75 | Перчатки хирургические стерильные | специальные ортопедические, из каучукового латекса,неопудренные, с полимерным покрытием, с утолщенными стенками, устойчивые к прокалыванию и разрывам. Цвет коричневый, Поверхность: легко текстурированная размер 6,5 | пара | 645 | 100 | 64500
76 | Перчатки хирургические стерильные | специальные ортопедические, из каучукового латекса,неопудренные, с полимерным покрытием, с утолщенными стенками, устойчивые к прокалыванию и разрывам. Цвет коричневый, Поверхность: легко текстурированная размер 7,0 | пара | 645 | 200 | 129000
77 | Перчатки хирургические стерильные | специальные ортопедические, из каучукового латекса,неопудренные,с полимерным покрытием, с утолщенными стенками, устойчивые к прокалыванию и разрывам. Цвет коричневый, Поверхность: легко текстурированная размер 7,5 | пара | 693 | 300 | 207900
78 | Перчатки хирургические стерильные | специальные ортопедические, из каучукового латекса,неопудренные, с полимерным покрытием, с утолщенными стенками, устойчивые к прокалыванию и разрывам. Цвет коричневый, Поверхность: легко текстурированная размер 8,0 | пара | 645 | 200 | 129000
79 | Инструменты эндотерапевтические: Петли SmareMaster SD-210U-15 (канал 2,8 мм, длина 2300 мм, раскрытие 15 мм, диаметр 0,47 мм) 10 шт. /SD-210U-15/. | Петля 1 уп. Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм Длина инструмента 2300 мм Петля овального типа Наличие Ширина раскрытия петли 15 мм Диаметр плетеной проволоки 0,47 мм Интегрированная ручка с измерительной маркировкой Наличие Пластиковая оболочка Наличие Стерильность Наличие Количество в упаковке 10 штук | уп | 152104 | 2 | 304208
80 | Одноразовые шестигранные холодные и горячие петли SD-400U-10 | Одноразовые шестигранные холодные и горячие петли SD-400U-10 | уп | 197343 | 3 | 592029
81 | Пленка термографическая | размер 35x43 №100 для сухой печати с высоким контрастом высокой оптической плотностью (DRYSTAR DT2B) | уп | 74400 | 25 | 1860000
82 | Раствор гипохлорита для анализатора ABL 800 | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | флакон | 70250 | 1 | 70250
83 | Раствор для автоматического контроля качества для анализатора ABL 800 | уровень 1, 30 ампул, система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | 209700 | 2 | 419400
84 | Раствор для автоматического контроля качества для анализатора ABL 800 | уровень 2, 30 ампул, система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | 209700 | 2 | 419400
85 | Раствор для автоматического контроля качества для анализатора ABL 800 | уровень 3, 30 ампул, система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | 209700 | 2 | 419400
86 | Раствор для автоматического контроля качества для анализатора ABL 800 | уровень 4, 30 ампул, система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | 209700 | 2 | 419400
87 | Раствор калибровочный для анализатора .ABL800 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | фл | 89370 | 9 | 804330
88 | Раствор калибровочный для анализатора .ABL800 | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | фл | 89370 | 8 | 714960
89 | Раствор калибровочный по гемоглобину для анализатора .ABL800 | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | фл | 75050 | 1 | 75050
90 | Раствор очистной для анализатора .ABL800 | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | фл | 89370 | 5 | 446850
91 | Раствор промывочный для анализатора .ABL800 | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | фл | 78150 | 8 | 625200
92 | Регулятор гравитационной скорости инфузии 150см | внутривенный регулятор подачи инфузии барабанного типа с градуировкой скорости введения мл/ч с инфузионной магситралью и портом для дополнительных инфузий шприцем, на концах магистрали коннекторы в виде Люер.Порт выдерживает до 10 проколов | шт | 325 | 500 | 162500
93 | Система дренажная однобаночная для дренирования плевральной полости | Объем не менее 2,7л. Высота не более 25 см. Большая площадь нижней поверхности – не менее 185 см2 для устойчивого положения на полу. Пластиковый небьющийся корпус. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с шагом не более 25 мл, цифровым обозначением с шагом не более 100 мл. Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки должен прилегать вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. Наличие специального коннектора -диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства типа Дрентэк. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка. Возможность комплектации с портативным вакуум-аспиратором. | шт | 11240 | 150 | 1686000
94 | Система дренажная однобаночная для дренирования плевральной полости. "Гармошка" | Дренажная емкость с объемом не менее 400мл, не более 550 мл. Предназначены для активного дренирования ран. Дренаж раневого отделяемого происходит под действием разрежения, создаваемого при расправлении эластичных стенок «гармошки» и металлической пружины, установленной внутри ее. Снабжена антирефлюксными клапанами. | шт | 1600 | 30 | 48000
95 | Скальпель хирургический | стерильный, однократного применения, с лезвиями № 23; лезвия — специальная нержавеющая или карбоновая сталь;пластиковая ручка держатель,с защитным колпачком из углеродистой стали | шт | 104 | 1350 | 140400
96 | Соединитель контура дыхательного | для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др.с возможностью санации и бронхоскопии. Соединитель конфигурируемый угловой 22F-22М/15F, с двойным шарниром, с герметичным двойным портом колпачком «FLIP TOP» 7,6/9,5мм, с эластомерной герметизирующей чистящей манжетой. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 75 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 579 | 415 | 240285
97 | Термобумага для анализатора ABL 800 | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800, 8 рулонов/упак, в 1 рул-44 м.. | уп | 44718 | 15 | 670770
98 | Тест на алкоголь | Полоска индикаторная для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне. Каждый комплект состоит из 25 полосок, упакованных в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем, и цветовой шкалы. | уп | 5500 | 51 | 280500
99 | Трубка для дренажа силиконовая метражная | трубка силиконовая метражная, размер O.D.12,0 мм, I.D.9,0мм, длина по 25 м и более. | метр | 1386 | 150 | 207900
100 | Трубка насоса | длина 120 см,для бескобового инжектора Ulrich, для КТ ислледований (в упаковке 100 штук) | шт | 15400 | 20 | 308000
101 | Трубка трахеостомическая с санацией надманжеточного пространства | Стерильная трубка с манжетой большого давленияи дополнительным просветом для аспирации выделений внутренний диаметр 7 мм, наружный диаметр 9,7 мм,длина 80 мм, манжета диаметром 27 мм | шт | 4624 | 10 | 46240
102 | Трубка эндотрахеальная с каналом для надманжеточной аспирации | внутренний диаметр 7,5 мм с манжетой и дополнительным просветом для аспирации субглоточного пространства | шт | 296 | 105 | 31080
103 | Трубка эндотрахеальная с каналом для надманжеточной аспирации | внутренний диаметр 7,0 мм с манжетой и дополнительным просветом для аспирации субглоточного пространства | шт | 296 | 20 | 5920
104 | Трубка эндотрахеальная с каналом для надманжеточной аспирации | внутренний диаметр 8 мм с манжетой и дополнительным просветом для аспирации субглоточного пространства | шт | 296 | 85 | 25160
105 | Удлинитель к насосу инфузионному шприцевому | светонепроницаемый, объем заполнения 1,57 мл. Материал полиэтилен (РЕ), не содержит Latex, PVC и DEHP, соединение Luer Lock, устойчива к давлению до 2 бар, длина 150 см | шт | 294.35 | 400 | 117740
106 | Фиксатор для эндотрахеальных трубок L Размер подходящих эндотрахеальных трубок:7.0-7.5 Длина ленты фиксатора, см: 60 +/- 3 см | Изделие предназначено для фиксации и предотвращения смещения эндотрахеальной трубки. Фиксацию трубки можно осуществить при любом положении пациента. Фиксатор изготовлен из имплатационно-нетоксичного поливинилхлорида. Прочность конструкции позволяет предохранить эндотрахеальную трубку от повреждения и пережатия зубами пациента. Ограничительные пластины предупреждают чрезмерно глубокое введение фиксатора. На пластинах располагаются специальные выступы для крепления эластановой ленты-фиксатора. Трубка эндотрахеальная вставляется в специальный желоб, над которым есть канал для катетера, что даёт возможность одновременной фиксации трубки с желудочным или аспирационным катетером. Изделие стерильное, предназначенное для одноразового применения в индивидуальной упаковке. Стерилизация оксидом этилена | шт | 744 | 19 | 14136
107 | Фильтр дыхательного контура | Clear-Guard Midi фильтр дыхательный, вирусyо-бактериальный предназначен для использования в дыхательных и анестезиологических контурах для защиты пациентов, медицинского персонала и оборудования от потенциальной микробной контаминации.Clear-Guard™ — серия дыхательных фильтров, включает несколько вариантов:Серия Clear-Guard 3 с эргономичным круглым полипропиленовым основанием представляет наиболее эффективный по соотношению цена-качество Фильтры низкого объема Clear-Guard Midi с минимальным мертвым пространством обеспечивают те же функции, идеально подходят для применения в анестезиологии.фильтр. Он также доступен с встроенным угловым коннектором 90°, что снижает необходимость использовать отдельных угловых или обычных соединителей. | шт | 2625 | 80 | 210000
108 | Фильтр-канюля аспирационная и инъекционная для многодозных флаконов | Фильтр-канюли аспирационные и инъекционные для многодозных лаконов с воздушным фильтром 0,45 мкм зеленого цвета | шт | 394 | 500 | 197000
109 | Фильтр-канюля аспирационная и инъекционная для многодозных флаконов | Фильтр-канюли аспирационные и инъекционные для многодозных лаконов с воздушным фильтром 0,45 мкм зеленого цвета | шт | 394 | 50 | 19700
110 | Шприц Жанэ | объем 150 мл,трехкомпонентный, шкала до 160 мл, цена деления - 1 мл.Тип канюли - под желудочный зонд | шт | 350 | 1270 | 444500
111 | Шприц к шприцевому насосу | стандарт, объем 50 мл, соединение Luer Lock, поршень с двумя уплотнительными кольцами, аспирационная игла в комплекте, цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена, не содержит Latex, PVC и DEHP | шт | 160 | 1000 | 160000
112 | Шприц одноразовый | 5 мл 3-х компонентные | шт | 13.26 | 310 | 4110.6
113 | Шприцы для КЩС | Шприц 1 мл с гепарином с иглой (прилагается 25 х 5/8" игл), 50 шт/уп | уп | 17500 | 50 | 875000
114 | Инструмент эндотерапевтический: Одноразовая чистящая щетка/BW-412T/ | Совместимость с эндоскопом + Диаметр минимального совместимого инструментального канала для части щетки для чистки канала 2,0 мм Диаметр максимально совместимого инструментального канала для части щетки для чистки канала 4,2 мм Длина 2200 мм Стерильность + Количество в упаковке 50 штук | уп | 84966 | 7 | 594762
115 | Электрод для проведения мониторирования по Холтеру | одноразовый электрод d = 50мм, материал электрода ― "FOAM" (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя) | шт | 31 | 500 | 15500
116 | Электроды детские для ЭКГ | Электрод одноразовый Skintact F ?261 диаметр 26 мм. Применяется как для кратковременного наблюдения и диагноза так и при эргометрии в случаях неотложной скорой помощи при длительном мониторировании в условиях медицинских учреждений для детей. Масса электродов не более 1,2 г! Разность электродных потенциалов наводки артефактов не более 10 мВ! Полное сопротивление электрода не более 500 Ом! Материал носителя - высококачественный непроницаемый для жидкости вспененный полиэтилен на основе пенополиуретана, не вызывающий аллергических реакций. Твердый двухкомпонентный гель Aqua Tac длительного действия фирмы Leonhard Lang GmbH (Австрия) менее подверженный высыханию и способствующий лучшему прилипанию электрода. Элемент датчика - хлорид серебра, обеспечивает безупречное отведение токов сердца. | шт | 62 | 150 | 9300
| итого |  |  |  |  | 48533217.8
И.о. директора Дакенова Ж.К.